关于层析柜采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对层析柜采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：层析柜

1.项目预算：25000元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层析柜 |  |  | 25000 | 1台 |

二、技术参数

| 序号 | 招 标 规 格 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 层析柜 |
| 2 | 用途：用于进行各种酶类、肽类、大分子、核算等物质的生化层析分析实验，也可用于其他需要低温环境的实验，或用于物品冷藏。 |
| 3 | 主要技术和性能要求： |
| 3.1 | 微电脑控制系统，控温范围：2～8℃ |
| 3.2 | LED数码显示屏，调节精度0.1℃ |
| 3.3 | 有效容积：≥1000L |
| 3.4 | 不锈钢内胆 |
| 3.5 | 电加热中竖梁防凝露，离线镀膜玻璃门，防止门体凝露 |
| 3.6 | 双侧测试孔，便于检测箱内温度 |
| 3.7 | 配备层析柱支架 |
| 3.8 | LED照明灯，节能环保 |
| 3.9 | 配备紫外线消毒灯 |
| 3.10 | 消毒灯开门自动关闭 |
| 3.11 | 4层不锈钢可移动式搁板，高度可自由调节 |
| 3.12 | 产品无霜设计，冷凝水自动蒸发 |
| 3.13 | 脚轮设计，移动轻松，带底脚螺钉，固定方便 |
| 3.14 | 具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警 |
| 3.15 | 控制系统设有密码保护 |
| 3.16 | 安全门锁设计，防止随意开启 |
| 3.17 | 使用EBM蒸发风机和冷凝风机，保证箱内温度均匀，制冷迅速 |
| 3.18 | 内部尺寸：≥1170×690×1310mm |
| 3.19 | 外部尺寸：≥1288×880×1936mm |
| 4 | 保修期：3年，终身维修。 |

三、商务需求

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年4月29日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

绍兴市妇幼保健院

2024年4月26日