绍兴市妇幼保健院医用气体设备耗材

采购项目询价公告

- 按照绍兴市妇幼保健院采购需求，医院设备科对医用气体设备耗材进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

- 项目名称：医用气体设备耗材

1.项目预算：95000元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空滤 | - 聚酯纤维、合成纤维，空滤芯的过滤精度在3μm到5μm之间 | 36个 | 用于英格索兰 W33i-A8 空压机三台耗材更换 | 95000元 |
| 皮带 | - 要求常温环境，橡胶材质 | 36个 |  |  |
| 补充油脂杯 | - 耐受220℃高温，防止氧化分解；-40℃低温下保持良好的启动和润滑性能；低挥发性；耐磨性 | 3个 |  |  |
| 管道滤芯 | - 复合材料，过滤精度≤1μm，具有优良的疏水疏油特性，能有效分离并排出水分 | 9个 |  |  |
| 空滤 | - 聚酯纤维、合成纤维，空滤芯的过滤精度在3μm到5μm之间 | 3个 | 用于英格索兰 WE2-8C EAS 空压机一台耗材更换 |  |
| 皮带 | - 要求常温环境，橡胶材质 | 3个 |  |  |
| 补充油脂杯 | - 耐受220℃高温，防止氧化分解；-40℃低温下保持良好的启动和润滑性能；低挥发性；耐磨性 | 3个 |  |  |
| 管道滤芯 | - 复合材料，过滤精度≤1μm，具有优良的疏水疏油特性，能有效分离并排出水分 | 3个 |  |  |
| 活性氧化铝 | - 高比表面积与吸附性 | 12罐 | 用于英格索兰无热吸附式压缩空气干燥器三台耗材更换 |  |
| 润滑油 | - 半合成油 | 3升 | 用于贝克 BCV300 负压三台耗材更换 |  |
| 空滤 | - 过滤精度在3μm到5μm之间 | 3个 |  |  |
| 耗材采购包含以下服务内容： - 1.补充油脂杯为原厂耗材，其他均为同品质替代品； - 2.耗材技术参数除满足所列 - 2.产品质保1年； 3.价格已包含包装、运费、安装、调试及质保等直至交钥匙的所有费用。 |  |  |  |  |

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应符合本项目要求。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2026年1月9日北京时间17时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达联系地址所在地，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、联系方式：

联系人：王老师                           联系电话：0575—88216318

联系地址：绍兴市凤林东路222号，绍兴市妇幼保健院康复楼三楼设备科