关于垫料负压处置柜采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对垫料负压处置柜采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：垫料负压处置柜

1.项目预算：30000元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垫料负压处置柜 |  |  | 30000 | 1台 |

二、技术参数

| 序号 | 招 标 规 格 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 垫料负压处置柜 |
| 2 | 用途：可保护动物的安全又保护了操作人员安全，不会对周围环境造成污染。 |
| 3 | 主要技术和性能要求： |
| 3.1 | 功耗：≤180W |
| 3.2 | 排风量：≥900-1300 m³/小时 |
| 3.3 | 外形尺寸：≥1200(L)x680(W)x1880(H) mm |
| 3.4 | 动物垫料负压处置柜，采用负压设计，操作时，柜内空气通过负压风机，经空气过滤装置，将颗粒物过滤净化后排出，保护操作人员的安全。 |
| 3.5 | 设备外壳为全不锈钢材料。 |
| 3.6 | 柜体采用304不锈钢制作而成，台面垫料倾倒口与台面一次成型。 |
| 3.7 | 柜体前侧为斜面设计，斜面为可翻开亚克力窗，使操作更为方便 |
| 3.8 | 设备左右二侧装有不锈钢拉手，使设备移动自如 |
| 3.9 | 负压风机采样低噪音低功耗风机，不会对周边产生噪音污染，整机具有外形美观，性能稳定等特点。 |
| 3.10 | 收集柜配一个圆形塑料桶，用于收集垫料，容积≥80升。 |
| 4 | 保修期：3年，终身维修。 |

三、商务需求

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年4月29日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

绍兴市妇幼保健院

2024年4月26日