2023年绍兴市妇幼保健院医用耗材（第二批）采购项目

（项目编号：SXSFYBJY2023-03）

招

标

文

件

绍兴市妇幼保健院

二〇二三年六月

第一章  招标公告

浙江社发项目管理有限公司受绍兴市妇幼保健院委托，就部分医用耗材及相关伴随服务进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：SXSFYBJY2023-03

二、标段及招标产品要求：详见采购目录

三、投标供应商资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.投标企业要获得涵盖本次采购人范围的合法有效的所投标产品经销代理权，授权关系层级明确，具有履行合同及时供货的能力，并具有良好的售后服务能力。投标产品的代理权存在争议，且在报名截止之前争议各方仍无法自行解决的，采购方有权根据产品授权层级录用投标企业的投标文件（按产品授权针对性选择，绍兴市妇幼保健院专项授权优于地区授权，绍兴地区授权优于浙江省授权）；

4.供应商须在浙江省“智慧医保”招采子系统上完成产品申报，并取得该产品在采购医院的配送资格。

四、报名

1.报名时间：2023年6月6日至2023年6月21日(双休日及法定节假日除外）上午09:30-11:30，下午14:00-16:30（不接受电话报名)。

2.杭州报名地点：杭州市莫干山路110号华龙商务大厦319室。联系人：蒋先生，联系电话0571-86791612，13484312525。

绍兴报名地点：绍兴市越城区中兴北路601号好望大厦2幢1502室。联系人：王女士，联系电话：13484381717。

3.报名领取招标文件时需提供以下资料，复印件需加盖单位公章。

| 序号 | 材料 | 要求(以下材料均需加盖鲜章) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 页码索引 | （1）格式自拟 |
| 2 | 购买标书授权书 | （1）下方附件点击下载 |
| 3 | 产品申报信息汇总表 | （1）下方附件点击下载 （2）纸质版（盖章打印） （3）内容相同的EXCEL格式电子版（优盘） （4）按要求载明所投产品信息 注：电子版非PDF、非图片格式（电子版不需盖章） |
| 4 | 投标企业营业执照副本复印件 | （1）经营范围必须含所投品种 （2）若有信息更名，务必提供相关证明材料 （3）处于时效期内 |
| 5 | 投标企业医疗器械生产（经营）许可证副本复印件 | （1）若在换证期间，需要提供旧的两证和药监部门出具的换证证明 （2）生产（经营）范围必须含投标品种 （3）处于时效期内 |
| 6 | 投标产品及配套仪器经销代理授权书 | （1）合法有效的所投标产品经销代理权，授权关系明确 （2）配套仪器的经销代理维护授权书（如有设备需提供） （3）必须覆盖绍兴市妇幼保健院 |
| 7 | 投标产品及配套仪器医疗器械注册证及注册登记表 | （1）有投标产品医疗器械注册证及注册登记表或一类备案登记表 （2）投标产品所投目录应在对应注册证右上角写明,投标产品的规格型号必须在相应的注册证及附页标出 （3）提供所投产品注册证、备案凭证在国家、省、市药监局网站上的搜索内容截图并附于纸质医疗器械注册证之后（要求网站截图内容与纸质版注册证内容相一致） （4）国产配套仪器的生产企业营业执照、生产许可证；进口配套仪器的进口总代营业执照、经营许可证（如有设备需提供） （5）提供配套仪器注册证在国家、省、市药监局网站上的搜索内容截图打印并附于纸质医疗器械注册证之后（如有设备需提供，且要求网站截图内容与纸质版注册证内容相一致） |

4．招标文件工本费：每份300元，售后不退。往来款项收款单位（户名）：浙江社发项目管理有限公司 开户行：招商银行杭州凤起支行 账号：571911912410201

五、投标截止时间及地点：投标人应于2023年6月28日上午8:30前将投标文件密封送交到绍兴市越城区中兴北路601号好望大厦2幢1502室，逾期送达作无效标处理。

投标人允许采用邮寄投标文件模式（邮寄公司建议采用EMS或顺丰，以代理机构工作人员签收时间为准，邮寄投标文件需在2023年6月28日上午8:30前送达，则作自动放弃处理，由投标人自行承担责任。邮寄地址：绍兴市越城区中兴北路601号好望大厦2幢1502室，联系人：王女士，联系电话：13484381717）；也允许采用现场递交，要做到即交即走，减少人员聚集程度及滞留时间。

六、开标时间及地点：2023年6月28日上午8:30在绍兴市越城区中兴北路601号好望大厦2幢1502室开标。

七、招标公告发布

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

绍兴市妇幼保健院  http://www.sxfby.com

八、项目咨询

绍兴市妇幼保健院  姚女士  0575-85081491

浙江社发项目管理有限公司  蒋先生  0571-86791612

第二章  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的，具有独立法人资格、向采购方提供合格产品和相关配套服务的生产或经营企业。

3.配套服务（伴随服务）：是指按采购文件规定承担产品的运输、退换（质量问题或破损的产品）、设备的提供（相关产品的配套使用设备）、技术协助以及其他相关服务。

4.指定网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

绍兴市妇幼保健院  http://www.sxfby.com

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）采购周期

标段1、2和标段3，采购周期自合同签订之日起三年；除标段1、2和标段3外其他标段，采购周期自合同签订之日起两年。

（五）投标资质要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.投标企业要获得涵盖本次采购人范围的合法有效的所投标产品经销代理权，授权关系层级明确，具有履行合同及时供货的能力，并具有良好的售后服务能力。投标产品的代理权存在争议，且在报名截止之前争议各方仍无法自行解决的，采购方有权根据产品授权层级录用投标企业的投标文件（按产品授权针对性选择，绍兴市妇幼保健院专项授权优于地区授权，绍兴地区授权优于浙江省授权）；

4.供应商须在浙江省“智慧医保”招采子系统上完成产品申报，并取得该产品在采购医院的配送资格。

（六）目录及投标要求

1.招标目录详见采购需求一览表。

2.成交产品能够提供浙江省“智慧医保”招采子系统耗材产品统一代码，并能在浙江省“智慧医保”招采子系统上线采购。

（七）服务要求

1．产品要求

（1）按医疗器械管理的投标产品，应具有医疗器械注册证和医疗器械注册登记表（医疗器械产品生产制造认可表）。按药品管理的投标产品应具有药品生产批件，进口产品应提供检验报告。

（2）产品包装应按规定载明名称、批号、型号、规格、产地、有效期。

（3）标投标产品及其包装必须与我院检验仪器相匹配。

（4）进口产品的包装须具有符合国家规定的中文标识。

不符合上述要求的，招标人有权拒绝其产品，并有权随时终止合同。

2．投标人接到院方电话通知市内三个工作日，市外五个工作日内必须送货上门，紧急送货要求3小时内送达， 如需冷藏冷冻运输的试剂必须按规定进行冷链配送，并配合医院做好温度记录。

3．投标人对招标方不明原因（非院方及患者原因或产品质量问题）引起的医疗投诉、纠纷，能协助招标方做好患者的协调工作，并承担处理费用。

4．合同期内，若企业名称变更，中标人应以书面的形式说明原因并协助医院做好产品的延续工作；若由于代理权限的转移或者公司注销等原因，招标方有权重新确定新供货单位。

5．投标文件中所列材料必须保证有货，所提供产品信息须与注册证相符，产品的名称、规格包装、产地、价格等事项应与投标文件、送货单一致，否则将被作为不诚实行为，招标单位有权要求其改正，直至取消中标资格。

6．产品未在医院使用的,需做性能验证,经试验符合要求后,才能使用。

7．供货商要配合医院做好物资采购流程（图特网上采购、图特云平台维护、网上阳光采购等）。

8．试剂配套的相关仪器，供货商必须做好免费定期仪器维修保养、校正工作，并出具第三方的校正报告。

（八）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（九）联合体投标

1.本项目不接受联合体投标。

（十）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（十一）特别说明

1.投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须有法定代表人出具的授权委托书。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求如实提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，澄清应在投标截止时间前7天按投标公告中载明的地址以书面形式通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复（指定网站上的公告亦是书面形式的有效形式之一）。

2.招标代理机构可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并通知所有购买招标文件的每一投标人。

3.为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并通知已购买招标文件的每一投标人。

4.招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5.因投标人自身原因所产生的不良后果由投标人自行承担。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由“商务技术文件资料”和“报价文件资料”二部分文件组成。

1.“商务技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件，复印件应加盖投标人公章）：

| 序号 | 材料名称 | 具体要求（一份正本，四份副本） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | （1）格式详见附表2 （2）每页加盖投标人公章 |
| 2 | 文件目录 | （1）详细的页码索引 （2）每页加盖投标人公章 |
| 3 | 产品申报信息汇总表 | 格式见公告附表 |
| 4 | 投标函 | （1）格式详见附表3 （2）每页加盖投标人公章 |
| 5 | 法定代表人授权书 | （1）格式详见附表4 （2）每页加盖投标人公章 |
| 6 | 产品平台采购承诺函 | （1）格式详见附表4-1 （2）每页加盖投标人公章 |
| 7 | 价格承诺书 | （1）格式详见附表4-2 （2）每页加盖投标人公章 |
| 8 | 投标人营业执照副本复印件 | （1）经营范围必须含所投品种 （2）若有更名，务必提供相关证明材料 （3）每页加盖投标人公章 |
| 9 | 投标人医疗器械生产（经营）许可证副本复印件 | （1）若在换证期间，需要提供旧的两证和药监部门出具的换证证明 （2）生产（经营）范围必须含投标品种、消毒类产品需提供生产企业的消字号生产企业卫生许可证 （3）每页加盖投标人公章 |
| 10 | 投标产品经销授权书 | （1）合法有效的投标产品代理授权文件，授权关系层级明确（必须涵盖绍兴市妇幼保健院）。 （2）合法有效的配套仪器代理授权文件，授权关系明确（必须涵盖绍兴市妇幼保健院）。 （3）每页加盖投标人公章 |
| 11 | 投标产品注册证及注册登记表 | （1）所有投标产品医疗器械注册证及注册登记表或一类备案登记表、产品说明书、彩页。 （3）所有投标产品配套仪器注册证及注册登记表、说明书、彩页 （4）投标产品所投目录应在对应注册证右上角写明,投标产品的规格型号必须在相应的注册证及附页标出 （5）不作为医疗器械管理的投标产品只需提交对应的药监文件说明即可 （6）每页加盖投标人公章 |
| 12 | 市场占有率 | (1) 提供本次招标公告发布前二年内，投标产品在三级甲等医院的销售证明材料（以合同复印件或发票复印件为准），若无则不需提供。 |
| 13 | 售后服务 | 根据综合评分表中的要求进行填写，格式自拟。 |
| 14 | 冷链配送证明（如有） | 提供冷链配送凭证 |
| 15 | 投标响应表 | （1）证明材料及相关承诺书按该标段下参数序号整齐排列，附于附表5之后，若标段无配套设备要求，则无需提供。 (2)技术参数需提供证明材料；服务参数则自拟相关服务的承诺。材料自备，格式自拟。并在各个证明材料上单独注明响应的参数序号 （3）每页加盖投标人公章 |

2.报价文件资料

（1）报价表（按格式填写）；

（2）报价文件单独密封（加盖投标人公章），与商务技术文件互不包含；

（3）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

（4）报价文件中出现2个(含)以上的报价方案的或出现报价赠送字样（明细出现“0”元，视同赠送），其投标作无效投标处理。

（5）产品报价应包含税费、包装、库运、保险、检验等所有费用，成交价即为采购方在浙江省“智慧医保”招采子系统中的采购价。

（6）本次报价不得高于医院公布的参考单价，否则相应投标产品价格分作零分处理。

（二）投标文件编制说明

1.所有附表均可打印（复印）填写，文字内容与格式不得随意更改，相应后果由投标人自行承担。

2.投标文件统一使用A4纸制作（生产许可证等复印件除外），按照投标人资质文件、投标人商务技术文件的顺序和要求装订成册，标注每册每页页码，并加盖企业公章。投标文件装订整齐严紧且密封，投标文件封面须用硬面抄。

3.投标人所提供的资质证书文件、投标函、投标报价、承诺声明等每页均应加盖投标人公章。

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除营业执照、产品的合格证书（如3C证书等）等招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或者投标人代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.电报、电话、传真形式的投标概不接受。

6. 投标文件中“商务技术文件资料”和“报价文件资料”均为一式五份，以每个标段为单位独立装订成册，一份正本、四份副本。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装

（1）投标人应将投标文件正本和副本用牛皮纸袋密封，并标明投标单位名称、项目编号、项目名称及正本或副本。

（2）每一密封信封上均需加盖投标人公章和法定代表人或被授权人签字（或盖章）。

（3）如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

2.投标文件的递交

所有的电子版表格均以纸质为准。在每一份投标文件的封面均要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3.投标文件的修改和撤回

文件一经提交即产生法律效力，投标人应承担相应责任。投标人在开标日之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位，书面通知上必须有法定代表人的签字，投标人盖章。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。开标后，投标人不得撤回、修改投标文件。未经采购人同意，投标人不得对投标文件进行修改，但可以在采购代理机构的要求下予以澄清。

（七）投标无效的情形

1.近三年内，在经营活动中有重大违规、违法记录的；

2.提交的证明材料发现有涂写（涂写处未盖有效印章）、弄虚作假（含成交后查实的）或未按规定书写、封装、提交资料的；

3.利用不正当手段妨碍排挤其他人投标，串通作弊，扰乱市场，破坏公平竞争的；

4.以他人名义或挂户参与投标的；

5.其它不符合有关法律、法规及相关制度的情况等。

四、开标及评标

本次项目采用综合评审法进行评审。

1．评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

2．本次招标采用综合评价法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、售后服务承诺等方面（见附表6）进行综合评审。

投标人综合得分=技术得分+商务得分，满分为100分，其中技术得分60分，商务得分40分。技术评分按评分标准打分（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，计算技术分时，按其算术平均值保留小数2位）。

商务分值按照以下公式进行计算。

评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格按下列公式计算(保留小数2位)，即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40×100%

3.综合得分：

评标委员会复核商务报价及计算商务分，汇总投标人综合得分并排序，每一标段综合得分最高者确定为拟中标人，同时确定候选中标人。

4.同一标段内，投标人多于或等于3家的，进入开标评审程序。同一标段内投标人少于3家的，则该标段重新组织公开招标。

5.如遇特殊情况，由评审专家讨论决定最终结果。

五、定标

本项目由评标委员会确定拟中标人。

（一）招标代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

（二）采购人和招标代理机构不专门组织答疑会，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）公示结束后，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》，医院凭招标代理机构发出的《中标通知书》与中标企业签订供货合同。

（四）其他：

1.中标企业在保证中标产品质量、执行国家物价的前提下按约定的品种、规格、数量、价格、供货方式等供货，保证临床使用不断档。

2.中标企业必须产品齐全，不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行医院相关中标产品采购计划。在采购周期内如中标产品质量、企业售后服务不能满足需求，中标企业经改进后仍不能满足需求的，采购方可取消产品的中标资格。

3.合同签订后，中标人应根据招标人设备科要求提供相关资质证明材料，双方以此作为供货、验收入库依据。未按要求提供材料的，招标人有权取消该中标人的中标资格。

4.合同期内，若中标人累计两次无正当理由不能提供投标书所列产品的，采购单位有权取消合同。

5.合同履行期间，如中标人丧失原中标产品的代理权限，合同自动终止，招标人有权选择其它合格供应商。

6.在本次招标采购周期内，一旦发现中标企业存在行贿犯罪记录的则取消其中标资格。

7.合同期间如遇有上级主管部门调整耗材集中采购有关政策、目录的，从其规定。有关供货协议约定自动终止。

8.提供目录中产品的供应商不再符合该文件要求的自动取消其中标资格。

9.中标人按合同交付的产品应为国家有关部门批准许可生产或许可销售的合格产品，产品质量应符合国家有关的质量标准及相应的行业标准，并与报价时承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效。

10.中标人交付的产品若出现质量问题（包括但不限于在使用中发现产品性能不能满足要求、产品各组分的比例不符合要求、产品各组分的性状不符合要求等）或发生与质量问题有关的医疗纠纷，或实际测试数达不到投标时的承诺，中标人应承担全部责任。

11.中标人应保证中标的产品有货，且严格按照中标结果执行。否则被视为不诚信行为，招标人有权要求其改正，直至单方解除合同。

12.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

六、代理服务费

中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费:

（一）中标服务费收费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格［2002］1980号)文件规定收费标准的50%收取；

（二）用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。公司名称：浙江社发项目管理有限公司 账号：571911912410201开户行：招商银行凤起支行。

七、合同主要条款

（一）合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

（二）合同的签订

1.中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

（1）交货地点：用户指定地点。

（2）到货期：按标项内具体要求执行。

2.交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

（三）结算方式：实际检验数量不得小于试剂包装上所规定的人份数量。否则，以实际检验数量结算。

付款方式：货品到达需方，经需方验货合格，接到销售发票后，按医院流程进行结算。

（四）合同修改

1.双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报相关采购管理部门批准。

2.除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

（五）质量标准和验收

1.中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

2.中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

3.招标人在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的，招标人有权拒绝接收。中标人应及时更换提供合格的产品，不得影响招标人的使用。由此给招标人造成的损失，中标人应承担责任并赔偿相关直接损失。

4.双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

（六）违约责任

1.提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

2.由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

（七）违约赔偿

1.除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

2.中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

3.招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

（八）不可抗力

1.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（九）解决合同纠纷的方式

1.凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

2.仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

3.在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

附表2

正本/副本

绍兴市妇幼保健院医用耗材采购

（项目编号：SXSFYBJY2023-03）

商务技术文件/报价文件

投    标    企    业

投    标    标    段

被    授    权    人

联    系    电    话

附表3

绍兴市妇幼保健院医用耗材采购

投标函

致：绍兴市妇幼保健院

在审阅了所有医疗试剂耗材采购招标文件后，我方决定按照招标文件的规定和作为购销合同一部分的投标报价表确定的产品及价格参与投标。我方保证所提供的全部报价和其他资质证明文件的真实性、合法性，并愿意赔偿因上述报价或资质证明文件的瑕疵致贵院蒙受的全部经济损失及一切法律责任。

如果我方中标，我方将按照招标人的要求按时配送中标产品，确保中标产品购销合同的履行。

我方承诺，不会为达成此项目目的与招标人及招标代理机构进行任何不正当联系，不会在投标过程中有任何违法违规行为。

投 标 人（盖章）：

法 定 代 表 人（签字或盖章）:

时 间:             年     月     日

附表4

绍兴市妇幼保健院医用耗材采购

法定代表人授权书

我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加绍兴市妇幼保健院医用耗材采购（项目编号：SXSFYBJY2023-03）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的购买招标文件、投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（签字或盖章）：

被授权人签名：                联系方式：

被授权人身份证号码：

投标人公章：               签署时间：     年     月    日

被授权人身份证正反面

附表4-1：

产品平台采购承诺函

绍兴市妇幼保健院：

我方          （公司名称），就参加本次试剂耗材采购项目，郑重做出以下承诺：

我方承诺，与采购方签订购销合同后，我方即为配送方。成交产品能够提供浙江省“智慧医保”招采子系统耗材产品统一代码，并能在浙江省“智慧医保”招采子系统上在线采购。

投标人名称：（盖章）

法人代表人或授权委托人：（签字或盖章）

时 间:     年     月     日

附表4-2：

价格承诺书

我单位                      （投标企业名称）在此承诺：一旦我公司产品中标，中标产品的供货价格在合同交易期内为浙江省内最低价。

特此承诺！

投标人名称：（盖章）

法人代表人或授权委托人：（签字或盖章）

时 间:     年     月     日

附表5

技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应仔细对第四部分标段技术参数需求按顺序进行逐条分析，响应项目需提供证明材料，服务参数则自拟相关服务的承诺。材料自备，格式自拟。

2.若标段无要求，则无需提供。

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月   日

附表6

综合评分表

技术分（60分）

| 评审指标 | 评分描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 根据采购目录要求，需提供样品的目录，根据样品质量综合评定，优秀15-20分，良好9-14分，一般1-8分。未提供样品不得分。 | 20 |
| 产品评价 | 根据投标产品（投标项目）的技术先进性、易用性、稳定性进行评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度、是否在同类医院使用等方面由评委进行分析比较、评议，确定档次打分，优秀19-25分，良好13-18分，一般6-12分，差1-5分。 | 25 |
| 市场占有率 | 提供本次招标公告发布前二年内同类医院投标产品销售成功案例证明材料，以合同复印件或发票复印件（加盖单位公章）作为依据（同一标段内含多个产品，需包含50%以上的投标产品）。同类医院数大于等于3家得2分，每增加一家得1分，满分4分。不足3家不得分。 | 4 |
| 售后服务 | 提供售后服务方案，是否配送及时并符合医院要求、不合格产品更换承诺、不良事件配合调查等。拥有技术维护机构和常驻维修工程师，后续技术支持、软硬件升级服务，在出现故障时24小时内到现场，48小时内解决问题。优秀7-9分，良好3-6分，一般1-2分。 | 9 |
| 标书质量分 | 根据投标文件完整性、真实性及编制质量等(应字迹清晰,内容齐全,真实有据,不得有涂改、漏页、错页、夹页、漏章等情况)给分,优秀2分,一般1分。 | 2 |

备注：若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件则不得分。

商务分（40分）

1．评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2．其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(保留小数2位)：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

2023年绍兴市妇幼保健院医用耗材（第二批）

采购目录

| 标段 | 物资名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 参考总金额（元） | 采购周期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温生物测试包 | 进口 |  | 只 | 220.00 | 360 | 79200 | 3 |  |
| 2 | 评估电极(生物刺激反馈仪) | 国产 |  | 只 | 48.00 | 21600 | 1036800 | 3 |  |
|  | 治疗电极(生物刺激反馈仪) | 国产 |  | 只 | 228.00 | 4680 | 1067040 | 3 |  |
| 3 | 干式胶片 | 国产 | 14*17 | 张 | 20.50 | 2700 | 55350 | 3 |  |
| 4 | 医用鞋套 | 国产 | 36*15cmPE | 只 | 0.09 | 169200 | 15228 | 2 | 样品 |
| 5 | 一次性使用三通阀 | 国产 | 各种规格 | 个 | 1.85 | 30800 | 56980 | 2 | 样品 |
| 6 | 氧气面罩 | 国产 | 成人 | 只 | 5.74 | 2100 | 12054 | 2 | 样品 |
|  | 氧气面罩 | 国产 | 小儿 | 只 | 6.50 | 1080 | 7020 | 2 | 样品 |
|  | 氧气面罩 | 国产 | 可调浓度 | 只 | 9.00 | 60 | 540 | 2 | 样品 |
| 7 | 无菌敷贴 | 国产 | 4.5*7.5cm(输液贴） | 块 | 0.07 | 703100 | 49217 | 2 | 样品 |
|  | 无菌敷贴 | 国产 | 9*15cm | 块 | 1.05 | 1600 | 1680 | 2 | 样品 |
|  | 无菌敷贴 | 国产 | 9*25cm | 块 | 2.10 | 41000 | 86100 | 2 | 样品 |
|  | 无菌敷贴 | 国产 | 6*7cm | 块 | 0.54 | 5400 | 2916 | 2 | 样品 |
| 8 | 一次性无菌手术膜（透明敷贴） | 国产 | 6*7cm | 张 | 0.90 | 85000 | 76500 | 2 | 样品 |
| 9 | 透明敷贴 | 进口 | 6*7cm | 张 | 5.40 | 200 | 1080 | 2 | 样品 |
|  | 透明敷贴 | 进口 | 10*11.5cm | 张 | 10.14 | 1600 | 16224 | 2 |  |
|  | 透明敷贴 | 进口 | 4*4cm | 张 | 2.40 | 200 | 480 | 2 |  |
| 10 | 消毒棉签（酒精） | 国产 | 20支 | 筒 | 0.75 | 21520 | 16140 | 2 | 样品 |
|  | 消毒棉签（复合碘） | 国产 | 50支 | 筒 | 1.47 | 18000 | 26460 | 2 | 样品 |
| 11 | 一次性灭菌纱布片 | 国产 | 6*8*8;2*1 | 包 | 0.40 | 33800 | 13520 | 2 | 样品 |
|  | 一次性灭菌纱布片 | 国产 | 6*8*8;5*1 | 包 | 0.80 | 13300 | 10640 | 2 | 样品 |
|  | 一次性灭菌纱布片 | 国产 | 8*10*8;5*1 | 包 | 1.10 | 12320 | 13522.432 | 2 | 样品 |
|  | 一次性灭菌腹巾 | 国产 | 30*40*8;2*1 | 包 | 4.85 | 400 | 1940 | 2 | 样品 |
| 12 | 纱布 | 国产 | 500g | 斤 | 23.90 | 20 | 478 | 2 | 样品 |
|  | 棉花 | 国产 | 500g | 斤 | 13.90 | 10 | 139 | 2 | 样品 |
|  | 医用纱布块 | 国产 | 6cm*8cm-8/100(非灭菌型) | 片 | 0.13 | 48000 | 6240 | 2 | 样品 |
|  | 医用纱布块 | 国产 | 8cm*10cm-8/100(非灭菌型) | 片 | 0.20 | 186600 | 37320 | 2 | 样品 |
|  | 医用腹巾 | 国产 | 10*40-4/5(灭菌型)蓝棉带AX | 片 | 1.01 | 1700 | 1717 | 2 | 样品 |
|  | 医用腹巾 | 国产 | 30cm*30cm-4(非灭菌型) | 片 | 1.37 | 63000 | 86310 | 2 | 样品 |
|  | 医用腹巾 | 国产 | 40cm*40cm-4(非灭菌型) | 片 | 2.36 | 3000 | 7080 | 2 | 样品 |
|  | 绷带 | 国产 | 8×6 | 卷 | 1.45 | 200 | 290 | 2 | 样品 |
|  | 绷带 | 国产 | 4.8×6 | 卷 | 0.99 | 20 | 19.8 | 2 | 样品 |
| 13 | 氧气雾化面罩（重复使用） | 国产 | 各种规格 | 只 | 23.50 | 17700 | 415950 | 2 | 样品 |
| 14 | 纸胶 | 国产 | 10*1 | 筒 | 8.00 | 400 | 3200 | 2 | 样品 |
|  | 布胶 | 国产 | 13*1000 | 筒 | 17.00 | 120 | 2040 | 2 | 样品 |
| 15 | 一次性湿化瓶鼻氧管 | 国产 | 可湿化型 | 只 | 17.80 | 1200 | 21360 | 2 | 样品 |
| 16 | 一次性医用垫单 | 国产 | 45*60（夹纸型） | 块 | 0.70 | 28900 | 20230 | 2 | 样品 |
| 17 | 一次性换药包 | 国产 | （需包含：镊子≥2把，碘伏棉球(≥0.3g）≥5颗，普通棉球(≥0.3g）≥5颗，纱布片（≥7.5*7.5cm）≥5片，无菌巾（≥40*50cm）≥1块，换药盘≥2个) | 只 | 2.60 | 8400 | 21840 | 2 | 样品 |
| 18 | 藕合剂 | 国产 | 250gDS-1 | 瓶 | 2.75 | 17400 | 47850 | 2 |  |
| 19 | 胎儿监护纸 | 国产 | 150*100-150 FM20 | 本 | 13.00 | 1230 | 15990 | 2 |  |
|  | 胎儿监护纸 | 国产 | 152*90RTB-058 | 本 | 13.00 | 6800 | 88400 | 2 |  |
| 20 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 国产 | 0.5ML EDTAK2 平底 | 个 | 0.95 | 90000 | 85500 | 2 |  |
| 21 | 一次性采血针（真空采血） | 国产 | 各种规格 | 支 | 0.33 | 458000 | 151689.6 | 2 |  |
| 22 | 真空采血管(蓝色血凝管) | 进口 | 小儿 | 支 | 1.42 | 400 | 568 | 2 |  |
|  | 真空采血管(蓝色血凝管) | 进口 | 成人 | 支 | 1.42 | 124000 | 176080 | 2 |  |
| 23 | 塑料量杯 | 国产 | 500ML | 只 | 4.50 | 20 | 90 | 2 |  |
|  | 塑料量杯 | 国产 | 1000ML | 只 | 5.00 | 20 | 100 | 2 |  |
|  | 灭菌量杯 | 国产 | 120ML | 个 | 1.20 | 10000 | 12000 | 2 |  |
| 24 | 器械润滑油 | 国产 |  | L | 130.00 | 90 | 11700 | 2 |  |
|  | 全效除锈除垢剂 | 国产 |  | L | 90.00 | 130 | 11700 | 2 |  |
|  | 器械保湿凝胶 | 国产 | 500ml | 瓶 | 170.00 | 20 | 3400 | 2 |  |
|  | 牙科手机注油机 | 国产 | 500ml | 瓶 | 310.00 | 2 | 620 | 2 |  |
|  | 医用除胶剂 | 国产 | 250ml | 瓶 | 115.00 | 2 | 230 | 2 |  |
| 25 | B-D标准测试包 | 国产 |  | 包 | 28.00 | 1600 | 44800 | 2 |  |
| 26 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 国产 |  | 片 | 0.16 | 228000 | 36480 | 2 |  |
| 27 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 国产 |  | 卷 | 30.00 | 50 | 1500 | 2 |  |
|  | 压力蒸汽灭菌封包胶带 | 国产 |  | 卷 | 20.00 | 770 | 15400 | 2 |  |
| 28 | 批量挑战测试包 | 国产 |  | 个 | 20.00 | 7200 | 144000 | 2 |  |
| 29 | 真空采血管（肝素锂绿帽） | 国产 | 13*100 | 支 | 0.63 | 200 | 126 | 2 |  |
|  | 真空采血管（血常规白帽） | 国产 | 13*75 | 支 | 0.63 | 66000 | 41580 | 2 |  |
|  | 真空采血管（血常规紫帽） | 国产 | 13*75 | 支 | 0.63 | 313400 | 197442 | 2 |  |
|  | 真空采血管（血糖灰色） | 国产 | 13*75 | 支 | 0.63 | 125600 | 79128 | 2 |  |
|  | 真空采血管（分离胶白帽） | 国产 | 13*100 | 支 | 0.70 | 84400 | 59080 | 2 |  |
|  | 真空采血管（分离胶红帽） | 国产 | 13*100 | 支 | 0.70 | 259200 | 181440 | 2 |  |
|  | 真空采血管（分离胶黄帽） | 国产 | 13*100 | 支 | 0.70 | 478000 | 334600 | 2 |  |
| 30 | 过氧化氢低温等离子体化学指示卡 | 国产 | 200*1 | 盒 | 160.00 | 164 | 26240 | 2 |  |
|  | 过氧化氢等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 | 国产 | 2.2ml*12 | 个 | 160.00 | 260 | 41600 | 2 |  |
| 31 | 透明包装卷料 | 国产 | 5cm | 米 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | 样品 |
|  | 透明包装卷料 | 国产 | 10cm | 米 | 0.98 | 3000 | 2940 | 2 | 样品 |
|  | 透明包装卷料 | 国产 | 15cm | 米 | 1.43 | 200 | 286 | 2 | 样品 |
|  | 透明包装卷料 | 国产 | 20cm | 米 | 2.10 | 200 | 420 | 2 | 样品 |
|  | 透明包装卷料 | 国产 | 25cm | 米 | 2.50 | 600 | 1500 | 2 | 样品 |
| 32 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 国产 | 100mm | 米 | 4.00 | 2000 | 8000 | 2 | 样品 |
|  | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 国产 | 150mm | 米 | 6.00 | 3400 | 20400 | 2 | 样品 |
|  | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 国产 | 200mm | 米 | 8.00 | 8800 | 70400 | 2 | 样品 |
|  | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 国产 | 250mm | 米 | 10.00 | 1400 | 14000 | 2 | 样品 |
| 33 | 无纺布包布 | 国产 | 30*30 | 块 | 0.17 | 31200 | 5304 | 2 | 样品 |
|  | 无纺布包布 | 国产 | 60*60 | 块 | 0.60 | 10600 | 6360 | 2 | 样品 |
|  | 无纺布包布 | 国产 | 80*80 | 块 | 1.05 | 2600 | 2730 | 2 | 样品 |
|  | 无纺布包布 | 国产 | 90*90 | 块 | 1.30 | 2200 | 2860 | 2 | 样品 |
| 34 | 透气胶带 | 国产 | 1.2cm x 8m | 卷 | 1.42 | 12000 | 17040 | 2 | 样品 |
| 35 | 弹力绷带(自我粘缠外科胶带) | 进口 | 5.08cm x 4.57m | 卷 | 13.70 | 1100 | 15070 | 2 | 样品 |
|  | 弹性柔棉宽胶带(加压固定胶带) | 进口 | 5cmX5m | 卷 | 69.00 | 90 | 6210 | 2 |  |
|  | 压敏胶带 | 进口 | 2.5cm x 9.14m | 卷 | 10.00 | 20 | 200 | 2 |  |
|  | 压敏胶带 | 进口 | 1.25cm x 9.14m | 卷 | 4.80 | 520 | 2496 | 2 |  |
| 36 | 高频手术电极 | 国产 | 球形延长5MM | 支 | 45.00 | 680 | 30600 | 2 |  |
|  | 高频手术电极 | 国产 | 三角形电极20*12 | 支 | 65.00 | 440 | 28600 | 2 |  |
|  | 高频手术电极 | 国产 | 三角形电极8*28 | 支 | 65.00 | 220 | 14300 | 2 |  |
|  | 高频手术电极 | 国产 | 小三角形电极10*15 | 支 | 65.00 | 280 | 18200 | 2 |  |
| 37 | 氙灯泡 | 进口 | PE300BFA | 只 | 2800.00 | 2 | 5600 | 2 |  |
|  | 氙灯泡 | 进口 | XBO180W/45C | 只 | 3500.00 | 2 | 7000 | 2 |  |
|  | 氙灯泡 | 进口 | MD631 | 只 | 5600.00 | 2 | 11200 | 2 |  |
| 38 | 腹腔镜镜子玻璃晶体 | 进口 |  | 根 | 1700.00 | 20 | 34000 | 2 |  |
|  | 宫腔镜镜子玻璃晶体 | 进口 |  | 根 | 1700.00 | 32 | 54400 | 2 |  |
| 39 | 子宫刻度探针 | 国产 |  | 支 | 11.00 | 20 | 220 | 2 |  |
|  | 子宫扩张器 | 国产 | 各种规格 | 支 | 11.00 | 20 | 220 | 2 |  |
|  | 节育环取出勾 | 国产 |  | 把 | 11.00 | 20 | 220 | 2 |  |
|  | 子宫刮匙 | 国产 | 10#(头宽) | 把 | 90.00 | 10 | 900 | 2 |  |
|  | 子宫刮匙 | 国产 | 7#(头宽) | 把 | 90.00 | 10 | 900 | 2 |  |
|  | 子宫刮匙 | 国产 | 8#(头宽) | 把 | 90.00 | 10 | 900 | 2 |  |
|  | 子宫颈钳 | 国产 | 25CM直 | 把 | 80.00 | 10 | 800 | 2 |  |
|  | 子宫颈钳 | 国产 | 25CM弯 | 把 | 80.00 | 10 | 800 | 2 |  |
|  | 子宫敷料钳 | 国产 |  | 把 | 80.00 | 40 | 3200 | 2 |  |
|  | 子宫抓钳 | 国产 | 三爪 | 把 | 145.00 | 2 | 290 | 2 |  |
|  | 子宫抓钳 | 国产 | 双爪 | 把 | 145.00 | 2 | 290 | 2 |  |
|  | 子宫活体取样钳 | 国产 | 枪形 | 把 | 520.00 | 20 | 10400 | 2 |  |
|  | 子宫活体取样钳 | 国产 | 长圆口 | 把 | 520.00 | 10 | 5200 | 2 |  |
|  | 压肠板 | 国产 |  | 块 | 18.00 | 2 | 36 | 2 |  |
|  | 不锈钢压舌板 | 国产 |  | 块 | 7.50 | 4 | 30 | 2 |  |
|  | 不锈钢阴道压板 | 国产 | 250 | 把 | 130.00 | 2 | 260 | 2 |  |
|  | 病历夹 | 国产 | ABS | 顶 | 28.00 | 40 | 1120 | 2 |  |
|  | 出诊箱 | 国产 | 铝合金 | 只 | 110.00 | 4 | 440 | 2 |  |
|  | 女用金属导尿管 | 国产 |  | 支 | 14.70 | 10 | 147 | 2 |  |
| 40 | 子宫颈扩张球囊 | 国产 |  | 支 | 410.00 | 44 | 18040 | 2 |  |
| 41 | 不锈钢方盘 | 国产 | 23*17 | 只 | 45.00 | 4 | 180 | 2 |  |
|  | 不锈钢方盘 | 国产 | 35*25 | 只 | 55.00 | 4 | 220 | 2 |  |
|  | 不锈钢方盘 | 国产 | 40*30 | 只 | 65.00 | 4 | 260 | 2 |  |
|  | 不锈钢量杯 | 国产 | 500ML | 只 | 40.00 | 4 | 160 | 2 |  |
|  | 不锈钢量杯 | 国产 | 1000ML | 只 | 65.00 | 4 | 260 | 2 |  |
|  | 不锈钢药杯 | 国产 | 40ML | 只 | 4.90 | 40 | 196 | 2 |  |
|  | 不锈钢脓盘 | 国产 | 小 | 只 | 16.00 | 20 | 320 | 2 |  |
|  | 不锈钢脓盘 | 国产 | 中 | 只 | 17.00 | 20 | 340 | 2 |  |
|  | 不锈钢脓盘 | 国产 | 大 | 只 | 18.00 | 20 | 360 | 2 |  |
|  | 不锈钢泡镊桶 | 国产 | 小 | 只 | 25.00 | 10 | 250 | 2 |  |
|  | 不锈钢泡镊桶 | 国产 | 中 | 只 | 30.00 | 10 | 300 | 2 |  |
|  | 不锈钢泡镊桶 | 国产 | 大 | 只 | 40.00 | 60 | 2400 | 2 |  |
|  | 不锈钢消毒盘 | 国产 | 有孔12# | 只 | 90.00 | 10 | 900 | 2 |  |
|  | 不锈钢消毒盘 | 国产 | 有孔8# | 只 | 70.00 | 10 | 700 | 2 |  |
|  | 不锈钢针盒子 | 国产 | 5ML | 只 | 20.00 | 20 | 400 | 2 |  |
|  | 不锈钢油高缸 | 国产 | 中号 | 只 | 18.00 | 40 | 720 | 2 |  |
| 42 | 备皮刀 | 国产 |  | 把 | 0.68 | 18600 | 12648 | 2 | 样品 |
| 43 | 培养皿 | 进口 | 35mm3001 | 只 | 2.43 | 2000 | 4860 | 2 |  |
|  | 培养皿 | 进口 | 60mm中心井3037 | 只 | 3.47 | 2000 | 6940 | 2 |  |
|  | 培养皿 | 进口 | 100mm3003 | 只 | 4.95 | 1600 | 7920 | 2 |  |
|  | 培养皿 | 进口 | 5CM1006 | 只 | 2.97 | 3000 | 8910 | 2 |  |
|  | 培养皿 | 进口 | 60mmIVF用 353652 | 只 | 5.30 | 1000 | 5300 | 2 |  |
|  | 移液管 | 进口 | 1ml7521 | 支 | 1.98 | 2000 | 3960 | 2 |  |
|  | 移液管 | 进口 | 2ml7507 | 支 | 2.23 | 1000 | 2230 | 2 |  |
|  | 移液管 | 进口 | 3ML7575 | 支 | 1.98 | 6000 | 11880 | 2 |  |
|  | 移液管 | 进口 | 5ml7543 | 支 | 2.77 | 1000 | 2770 | 2 |  |
|  | 移液管 | 进口 | 10ml7551 | 支 | 3.12 | 400 | 1248 | 2 |  |
|  | 巴斯德吸管 | 进口 | 5.75英寸 | 支 | 3.17 | 6000 | 19020 | 2 |  |
|  | 冷冻管 | 进口 | 2.0ml外旋 | 支 | 3.47 | 1200 | 4164 | 2 |  |
|  | 吸头 | 进口 | 200ul生物纯级100*1 | 支 | 3.47 | 200 | 694 | 2 |  |
|  | 吸头 | 进口 | 20ul生物纯级100*1 | 支 | 3.47 | 200 | 694 | 2 |  |
|  | 吸头 | 进口 | 10ulTF-300-R-S | 盒 | 89.10 | 2 | 178.2 | 2 |  |
|  | 吸头 | 进口 | 100ulTF-100-R-S | 盒 | 89.10 | 2 | 178.2 | 2 |  |
|  | 吸头 | 进口 | 20ulTF-20-R-S | 盒 | 89.10 | 2 | 178.2 | 2 |  |
|  | 吸头 | 进口 | 200ulTF-200-R-S | 盒 | 89.10 | 2 | 178.2 | 2 |  |
|  | 乳胶吸头 | 进口 | 1ML | 只 | 12.87 | 20 | 257.4 | 2 |  |
|  | 进样器 | 进口 | 1ML | 支 | 7.50 | 1000 | 7500 | 2 |  |
|  | 冷冻麦管 | 进口 | 0.25ml | 只 | 5.45 | 20 | 109 | 2 |  |
|  | 取精杯 | 进口 | 110ML | 只 | 6.29 | 1000 | 6290 | 2 |  |
|  | 麦管塞 | 进口 |  | 只 | 7.92 | 20 | 158.4 | 2 |  |
|  | 吸头帽 | 进口 | 100UL | 盒 | 475.20 | 2 | 950.4 | 2 |  |
|  | 记号笔 | 进口 | 35000 | 支 | 64.35 | 2 | 128.7 | 2 |  |
|  | 精子上游架 | 进口 | 2孔 | 只 | 95.00 | 20 | 1900 | 2 |  |
|  | 冷冻记号笔 | 进口 | 6313-0010 | 支 | 178.20 | 20 | 3564 | 2 |  |
|  | 三通道计时器 | 国产 |  | 只 | 196.02 | 20 | 3920.4 | 2 |  |
|  | 封口膜 | 进口 | PM996 | 卷 | 198.00 | 20 | 3960 | 2 |  |
|  | 精子上游架 | 进口 | 10孔 | 只 | 270.00 | 20 | 5400 | 2 |  |
|  | 助吸器 | 进口 | 2ml | 只 | 529.65 | 2 | 1059.3 | 2 |  |
|  | 睾丸体积测量器 | 进口 |  | 只 | 530.00 | 2 | 1060 | 2 |  |
|  | 冷冻用塑料套管 | 进口 | 6672 | 支 | 10.00 | 600 | 6000 | 2 |  |
|  | 地板胶 | 进口 | 60*90 30*1 | 块 | 526.30 | 16 | 8420.8 | 2 |  |
| 44 | 剥卵管 | 进口 | 各种规格 | 支 | 65.00 | 1540 | 100100 | 2 |  |
| 45 | 四孔板 | 国产 | 64*64 | 只 | 30.00 | 1000 | 30000 | 2 |  |
| 46 | 玻璃化冷冻麦管 | 国产 | 各种规格 | 支 | 85.00 | 2600 | 221000 | 2 |  |
| 47 | B超套 | 国产 | 300mm | 只 | 7.92 | 1400 | 11088 | 2 |  |
| 48 | 单腔取卵针 | 进口 | 17G | 支 | 346.50 | 860 | 297990 | 2 |  |
| 49 | 锥形离心管 | 进口 | 15ML(2097) | 支 | 1.60 | 16000 | 25600 | 2 |  |
|  | 锥形离心管 | 进口 | 15ML(2099) | 支 | 1.98 | 2000 | 3960 | 2 |  |
|  | 细胞培养瓶 | 进口 | 3108 | 个 | 7.15 | 8600 | 61490 | 2 |  |
| 50 | 外周中心静脉导管穿刺套装 | 进口 | 婴儿 | 套 | 1050.00 | 240 | 252000 | 2 |  |
| 51 | 壳聚糖宫颈抗菌膜 | 国产 | 各种规格 | 支 | 70.50 | 9200 | 648600 | 2 | 样品 |
| 52 | 冷冻管 | 国产 | 1.5ML | 支 | 0.20 | 90000 | 18000 | 2 |  |
| 53 | 培养板 | 国产 | 96孔 | 块 | 7.00 | 200 | 1400 | 2 |  |
|  | 深孔板 | 国产 | 96孔 | 块 | 8.20 | 1200 | 9840 | 2 |  |
| 54 | 耳温套 | 进口 | 配伟伦 | 只 | 0.80 | 179000 | 143200 | 2 | 1.产品需与我院在用耳温仪配套 2.提供样品 |
| 55 | 双极等离子带状电极（高频手术电极，环形） | 国产 | 可重复使用 | 支 | 810.00 | 960 | 777600 | 2 |  |
| 56 | 湿化器 | 国产 | 中心供氧 | 套 | 135.00 | 40 | 5400 | 2 |  |
|  | 吸引器 | 国产 | 中心吸引 1升 | 套 | 180.00 | 4 | 720 | 2 |  |
|  | 氧气表 | 国产 | 氧气瓶 | 只 | 150.00 | 2 | 300 | 2 |  |
| 57 | 心电图橡皮球 | 国产 |  | 只 | 10.00 | 2 | 20 | 2 |  |
|  | 无影灯泡 | 国产 | 24V 25W | 只 | 5.00 | 24 | 120 | 2 |  |
|  | 强光灯泡 | 国产 | 24V 150W | 只 | 23.00 | 6 | 138 | 2 |  |
|  | 强光灯泡(OSR) | 国产 | 12V 100W | 只 | 45.00 | 2 | 90 | 2 |  |
|  | 单管袖带 | 国产 | 各种规格 | 只 | 44.50 | 80 | 3560 | 2 |  |
|  | 双管袖带 | 国产 | 各种规格 | 只 | 44.50 | 4 | 178 | 2 |  |
|  | 溴钨灯(OSR) | 国产 | 6V 20W | 只 | 39.00 | 4 | 156 | 2 |  |
|  | 溴钨灯(OSR) | 国产 | 24V 150W | 只 | 41.50 | 2 | 83 | 2 |  |
|  | 溴钨灯(OSR) | 国产 | 6V 30W | 只 | 65.00 | 4 | 260 | 2 |  |
|  | 溴钨灯(OSR) | 国产 | 24V 100W | 只 | 70.00 | 2 | 140 | 2 |  |
|  | 溴钨灯(OSR) | 国产 | 12V 50W | 只 | 50.00 | 10 | 500 | 2 |  |
|  | 显微镜灯泡 | 国产 |  | 只 | 110.00 | 2 | 220 | 2 |  |
|  | 飞利浦原装袖带 | 国产 |  | 只 | 300.00 | 4 | 1200 | 2 |  |
|  | 光导纤维喉镜灯 | 国产 | SHV | 只 | 290.00 | 2 | 580 | 2 |  |
|  | 五导心电导联线 | 国产 | 各种规格 | 根 | 118.00 | 4 | 472 | 2 |  |
|  | 三导心电导联线 | 国产 | 各种规格 | 根 | 118.00 | 20 | 2360 | 2 |  |
|  | 血氧探头延长线 | 国产 | 各种规格 | 根 | 118.00 | 20 | 2360 | 2 |  |
|  | 血氧探头 | 国产 | 各种规格 | 只 | 118.00 | 40 | 4720 | 2 |  |
| 58 | MNPH试纸 | 进口 | PH4.5-10 | 盒 | 209.00 | 80 | 16720 | 2 |  |
| 59 | 紫外线强度指示卡 | 国产 |  | 片 | 1.00 | 1310 | 1310 | 2 |  |
|  | 浓度试纸 | 国产 | G-1 | 本 | 4.50 | 120 | 540 | 2 |  |
| 60 | 一次性血袋（三联） | 国产 | 300ml | 只 | 25.00 | 400 | 10000 | 2 |  |
| 61 | 王不留行子耳贴 | 国产 |  | 颗 | 0.15 | 139400 | 20910 | 2 |  |
| 62 | 牙齿脱敏剂 | 国产 | 15g | 支 | 79.50 | 400 | 31800 | 2 |  |
| 63 | 苏木素染色液 | 国产 | 1L | 瓶 | 1107.60 | 8 | 8860.8 | 2 |  |
|  | 苏木素-伊红染色液（H-E) | 国产 | 6*1L | 套 | 2640.00 | 12 | 31680 | 2 |  |
|  | 碱性清洗返兰液 | 国产 | 1L | 瓶 | 182.00 | 4 | 728 | 2 |  |
|  | 组织标本固定脱钙液 | 国产 | 1L | 瓶 | 304.00 | 2 | 608 | 2 |  |
|  | 网状纤维染色液 | 国产 | 100人份 | 人份 | 4.00 | 2 | 8 | 2 |  |
|  | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液 | 国产 | 100人份 | 人份 | 2.40 | 1800 | 4320 | 2 |  |
|  | 过碘酸雪夫染色液 | 国产 | 100人份 | 人份 | 1.20 | 200 | 240 | 2 |  |
|  | 环保型中性树胶（封片剂） | 国产 | 无苯型，100ml | 瓶 | 322.00 | 2 | 644 | 2 |  |
| 64 | 机械清洗效果测试卡 | 进口 |  | 片 | 28.00 | 400 | 11200 | 2 |  |
| 65 | 封口机测试纸 | 国产 | 低温覆膜 | 条 | 3.00 | 800 | 2400 | 2 |  |
|  | 封口机测试纸 | 国产 | 高温覆膜 | 条 | 2.50 | 800 | 2000 | 2 |  |
| 66 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 国产 |  | 支 | 75.00 | 960 | 72000 | 2 |  |
| 67 | 化学换肤术护理包 | 国产 |  | 人份 | 150.00 | 160 | 24000 | 2 |  |
| 68 | 精液DNA样本保存卡 | 国产 |  | 个 | 8.00 | 3000 | 24000 | 2 |  |
| 69 | 一次性使用无菌注射针 | 进口 | PA-NDL9P32G1 | 支 | 220.00 | 160 | 35200 | 2 | 需与医院现有设备配套使用 |
| 70 | 一次性双腔流产吸引管 | 国产 | 7号 | 支 | 90.00 | 1840 | 165600 | 2 | 样品 |
| 71 | 灭菌棉球 | 国产 | 1g 20粒 | 包 | 1.40 | 20400 | 28560 | 2 | 样品 |
|  | 灭菌棉球 | 国产 | 1g 10粒 | 包 | 0.86 | 6960 | 5985.6 | 2 | 样品 |
| 72 | 一次性无菌巾 | 国产 | 70cm*50cm | 块 | 0.60 | 84400 | 50640 | 2 |  |
| 73 | 热敏纸 | 国产 | 76*20飞利浦出除颤仪用 | 筒 | 15.00 | 280 | 4200 | 2 |  |
| 74 | 酒精棉片 | 国产 | 50*1 12*12cm | 盒 | 20.00 | 380 | 7600 | 2 | 样品 |
| 75 | 矫正器Myobrace | 国产 |  | 只 | 750.00 | 120 | 90000 | 2 |  |
|  | 金属托槽 | 国产 |  | 只 | 3400.00 | 14 | 47600 | 2 |  |
|  | 游离牵引物 | 国产 | 10颗/袋 | 袋 | 28.00 | 20 | 560 | 2 |  |
|  | 正畸钳 | 国产 |  | 把 | 610.00 | 10 | 6100 | 2 |  |
|  | 正畸托槽 | 国产 |  | 只 | 1600.00 | 10 | 16000 | 2 |  |
| 76 | 宫腔镜电切割线 | 进口 |  | 支 | 2800.00 | 10 | 28000 | 2 | 需与医院现有进口设备宫腔镜配套使用 |
| 77 | 速干免洗手皮肤消毒液（小） | 国产 |  | ml | 0.042218 | 3621296 | 152883.8745 | 2 | 1.含乙醇、氯己定/醋酸氯己定/葡萄糖酸氯己定；能杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，并能灭活冠状病毒 2.提供样品 |
|  | 免洗外科手消毒凝胶 | 国产 |  | L | 100.00 | 560 | 56000 | 2 | 1.含乙醇、氯己定/醋酸氯己定/葡萄糖酸氯己定；适用于酒精易过敏者，能杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，并能灭活冠状病毒 2.按需提供给液装置 3.提供样品 |
|  | 免洗外科手消毒液（低醇，适用于酒精易过敏者） | 国产 |  | L | 100.00 | 20 | 2000 | 2 | 1.含乙醇、葡萄糖酸洗必泰，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院常见细菌；适用于外科手消毒、工作和生活中卫生手消毒 2.按需提供给液装置 3.样品 |
| 78 | 一次性医用消毒巾 | 国产 |  | 片 | 0.296 | 857760 | 253896.96 | 2 | 1.含复合双链季铵盐，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，主要用于医疗机构物体表面和医疗设备表面擦拭清洁和消毒。 2.提供样品 |
|  | 环境物表消毒液（不含氯，可用于各种物体表面消毒） | 国产 |  | ml | 0.057133 | 2000 | 114.266 | 2 | 1.总季铵盐含量2.2g/L~2.8g/L,异丙醇含量15%~19%，用于空气消毒，硬质物体表面消毒，对不锈钢无腐蚀性。 2.提供样品 |
| 79 | 75%酒精消毒液 | 国产 | 60ml | ml | 0.040667 | 149160 | 6065.88972 | 2 | 1.乙醇：75%±5% 2.提供样品 |
|  | 75%酒精消毒液 | 国产 | 100ml | ml | 0.0126 | 1010400 | 12731.04 | 2 | 1.乙醇：75%±5% 2.提供样品 |
|  | 95%酒精 | 国产 |  | L | 9.212 | 1640 | 15107.68 | 2 | 1.乙醇：95%±5% 2.提供样品 |
|  | 医疗器械清洗消毒液（金属型） | 国产 |  | L | 9.548 | 2770 | 26447.96 | 2 | 1.以次氯酸钠为主，金属型有效氯1%~1.2%，可杀灭细菌芽孢，用于医疗器械消毒与灭菌 2.提供样品 |
|  | 84消毒液（非金属） | 国产 |  | L | 9.164 | 20 | 183.28 | 2 | 1.以次氯酸钠为主，有效氯≥5%，用于一般物体表面、织物、血液及粘液等体液污染物品、排泄物的消毒 2.提供样品 |
|  | 2%强化戊二醛消毒液 | 国产 |  | L | 5.60 | 70 | 392 | 2 | 1.以戊二醛为主，可杀灭细菌芽孢，用于医疗器械浸泡消毒与灭菌 2.提供样品 |
| 80 | 皮肤粘膜消毒液（适用于孕妇、哺乳期、新生儿）（小） | 国产 | 60ml | ml | 0.054167 | 353040 | 19123.11768 | 2 | 1.以碘为主要有效成分，有效碘900mg/L~1100mg/L。适用于孕妇、哺乳期、新生儿皮肤消毒 2.提供样品 |
|  | 皮肤粘膜消毒液（适用于孕妇、哺乳期、新生儿）（大） | 国产 | 500ml | ml | 0.0361 | 5249000 | 189488.9 | 2 | 1.以碘为主要有效成分，有效碘900mg/L~1100mg/L。适用于孕妇、哺乳期、新生儿皮肤消毒 2.提供样品 |
|  | 皮肤粘膜消毒液（含葡萄糖酸氯己定，适用于PICC置管消毒） | 国产 |  | ml | 0.108333 | 5040 | 545.99832 | 2 | 1.葡萄糖酸氯己定含量1.8%~2.2%，乙醇含量63%~77，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，用于PICC置管使用 2.提供样品 |
| 81 | 一次性奶杯 | 国产 | 30ml，单个装灭菌 | 只 | 0.49 | 18000 | 8820 | 2 | 样品 |
| 82 | 一次性检查手套（无粉） | 国产 | 各种规格 | 只 | 0.33 | 100000 | 33000 | 2 | 样品 |
| 83 | 一次性橡胶检查手套（有粉） | 国产 | 灭菌，单个装 | 只 | 0.62 | 360000 | 223200 | 2 | 样品 |
| 84 | 输液正压接头 | 进口 | 双腔 | 支 | 47.00 | 600 | 28200 | 2 | 样品 |
| 85 | 一次性无菌硅胶导尿管 | 国产 | 双腔 | 支 | 21.00 | 540 | 11340 | 2 | 样品 |
|  | 一次性无菌导尿管 | 国产 | 双腔 | 支 | 5.30 | 7600 | 40280 | 2 | 样品 |
| 86 | 一次性无菌导尿管 | 国产 | 双腔6#1ml | 支 | 32.00 | 60 | 1920 | 2 | 样品 |
|  | 一次性无菌导尿管 | 国产 | 双腔8#3ml | 支 | 32.00 | 50 | 1600 | 2 | 样品 |
| 87 | 一次性脐带包 | 国产 |  | 包 | 3.50 | 5800 | 20300 | 2 | 样品 |
| 88 | 一次性输卵管导管 | 国产 | 各种规格 | 支 | 44.50 | 480 | 21360 | 2 |  |
| 89 | 透气胶贴 | 国产 | 6*6cm带圈 | 片 | 0.16 | 12800 | 2048 | 2 | 样品 |
| 90 | 理疗电极片 | 国产 | 40*40 | 片 | 2.90 | 200 | 580 | 2 | 样品 |
|  | 理疗电极片 | 国产 | 60*60 | 片 | 4.90 | 6160 | 30184 | 2 | 样品 |
| 91 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 国产 | 2.5ml | 支 | 375.00 | 1000 | 375000 | 2 |  |
| 92 | 一次性塑料试管 | 国产 | 15*100 | 支 | 0.13 | 220000 | 27500 | 2 |  |
|  | 试管盖子 | 国产 | 15*100 | 只 | 0.05 | 80000 | 4000 | 2 |  |
|  | 一次性塑料试管 | 国产 | 12*75 | 支 | 0.06 | 20000 | 1100 | 2 |  |
|  | 一次性塑料试管 | 国产 | 13*78 | 支 | 0.07 | 40000 | 2800 | 2 |  |
|  | 大便采集器 | 国产 | 30ml | 只 | 0.42 | 1000 | 420 | 2 |  |
|  | 一次性尿杯 | 国产 | 中号 | 只 | 0.03 | 380000 | 11400 | 2 |  |
| 93 | 一次性离心管 | 国产 | 0.5ML | 支 | 0.03 | 2000 | 52 | 2 |  |
|  | 一次性离心管 | 国产 | 1.5ML | 支 | 0.04 | 92000 | 3680 | 2 |  |
|  | 一次性吸管 | 国产 | 1ml | 支 | 0.05 | 102000 | 5100 | 2 |  |
|  | 一次性吸管 | 国产 | 3ml | 支 | 0.08 | 10000 | 820 | 2 |  |
|  | 一次性吸管 | 国产 | 3ml无菌(单个装） | 支 | 0.30 | 2000 | 600 | 2 |  |
|  | 塑料吸头 | 国产 | 6*51 | 支 | 0.03 | 260000 | 7800 | 2 |  |
|  | 塑料吸头 | 国产 | 8*72 | 支 | 0.05 | 2000 | 100 | 2 |  |
|  | 一次性培养皿 | 国产 | 7cm | 只 | 0.37 | 2000 | 740 | 2 |  |
| 94 | 标准级盖玻片 | 国产 | 24*50（100*1） | 盒 | 8.80 | 700 | 6160 | 2 |  |
|  | 病理级载玻片 | 国产 | 50*1 | 盒 | 12.00 | 600 | 7200 | 2 |  |
|  | 标准级盖玻片 | 国产 | 22*22（200*1） | 盒 | 13.00 | 200 | 2600 | 2 |  |
| 95 | 一次性包埋盒 | 国产 | 分体 | 套 | 0.35 | 108000 | 37800 | 2 | 样品 |
| 96 | 载玻片 | 国产 | 50*1磨光 | 盒 | 4.50 | 600 | 2700 | 2 |  |
| 97 | 长棉签（大头） | 国产 | 20cm10支/包 | 包 | 0.96 | 146000 | 140160 | 2 | 样品 |
|  | 长棉签（小头） | 国产 | 20cm20支/包 | 包 | 0.59 | 1000 | 590 | 2 | 样品 |
|  | 双头棉签 | 国产 | 8cm，100*1 | 包 | 1.50 | 200 | 300 | 2 | 样品 |
| 98 | 一次性硅胶导尿管(导尿包） | 国产 | 各种规格 | 个 | 13.00 | 6600 | 85800 | 2 | 样品 |
| 99 | 一次性吸痰器 | 国产 | 8F | 只 | 0.77 | 8600 | 6579 | 2 |  |
|  | 一次性胃管 | 国产 | 各种规格 | 支 | 2.50 | 4900 | 12250 | 2 |  |
|  | 一次性胃管 | 国产 | 6#加长型 | 支 | 12.00 | 300 | 3600 | 2 |  |
|  | 一次性硅橡胶吸痰管 | 国产 | F6 | 支 | 2.50 | 6000 | 15000 | 2 |  |
|  | 一次性使用肛门管 | 国产 | 各种规格 | 支 | 3.80 | 40 | 152 | 2 |  |
| 100 | 鼻氧管 | 国产 | 小儿 | 支 | 1.20 | 4600 | 5520 | 2 | 样品 |
|  | 鼻氧管 | 国产 | 成人 | 支 | 0.55 | 53400 | 29370 | 2 | 样品 |
| 101 | 一次性吸引连接管 | 国产 | 1.7米 | 支 | 2.50 | 26000 | 65000 | 2 |  |
|  | 一次性吸引连接管 | 国产 | 硬1.2米 | 支 | 2.28 | 4800 | 10944 | 2 |  |
| 102 | 一次性引流袋 | 国产 | 1000mlA型 | 只 | 1.14 | 9300 | 10602 | 2 |  |
|  | 一次性灌肠袋 | 国产 | 1000ml | 个 | 2.09 | 2500 | 5225 | 2 |  |
|  | 一次性负压引流器 | 国产 | 1000mlA型 | 只 | 3.50 | 1000 | 3500 | 2 |  |
| 103 | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 国产 | 25L | 桶 | 237.50 | 90 | 21375 | 2 |  |
|  | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 国产 | 500ml | 瓶 | 9.50 | 920 | 8740 | 2 |  |
|  | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 国产 | 5L | 桶 | 47.50 | 140 | 6650 | 2 |  |
| 104 | 紫外线灯管 | 国产 | 40W | 支 | 60.00 | 50 | 3000 | 2 |  |
|  | 紫外线灯管 | 国产 | 20W | 支 | 35.00 | 10 | 350 | 2 |  |
|  | 紫外线灯管 | 国产 | 30W | 支 | 39.00 | 170 | 6630 | 2 |  |
|  | 兰光灯管 | 国产 | 20W | 支 | 25.00 | 100 | 2500 | 2 |  |
| 105 | 一次性微量吸管 | 国产 | 20ul | 支 | 0.10 | 200 | 19 | 2 |  |
|  | 培养瓶 | 国产 | 25ML | 只 | 0.21 | 18600 | 3906 | 2 |  |
|  | 输液瓶口贴 | 国产 | 28*16 | 片 | 0.04 | 92000 | 3220 | 2 |  |
|  | 输血皮管 | 国产 | 5×7 | 米 | 2.50 | 4800 | 12000 | 2 |  |
|  | 试管架 | 国产 | 50孔 | 只 | 15.10 | 20 | 302 | 2 |  |
|  | 刻度吸管 | 国产 | 5ML | 支 | 7.56 | 20 | 151.2 | 2 |  |
|  | 刻度吸管 | 国产 | 10ML | 支 | 7.56 | 20 | 151.2 | 2 |  |
|  | 玻璃试管 | 国产 | 13×75 | 支 | 0.13 | 6000 | 780 | 2 |  |
|  | 玻璃试管 | 国产 | 15×100 | 支 | 0.19 | 20 | 3.7 | 2 |  |
|  | 试管刷 | 国产 |  | 把 | 0.88 | 10 | 8.8 | 2 |  |
|  | 洗耳球 | 国产 | 60CC | 只 | 5.50 | 20 | 110 | 2 |  |
|  | 冷冻盒 | 国产 |  | 只 | 11.76 | 1100 | 12936 | 2 |  |
|  | 过滤棉 | 国产 | 麻醉机钠石灰的灰尘过滤棉 | 片 | 2.25 | 1800 | 4050 | 2 |  |
|  | 一次性便盆 | 国产 |  | 个 | 7.99 | 20 | 159.8 | 2 |  |
|  | 婴儿尿液收集器 | 国产 |  | 只 | 0.92 | 17000 | 15640 | 2 |  |
|  | 一次性压舌板 | 国产 | 竹质 | 支 | 0.14 | 192000 | 25920 | 2 |  |
|  | 一次性换药碗 | 国产 | 方形 无菌 | 只 | 0.37 | 8600 | 3182 | 2 |  |
| 106 | 针灸针 | 国产 | 直径：0.16mm~0.45mm；长度；13mm~100mm | 支 | 0.13 | 64000 | 8320 | 2 |  |
| 107 | 一次性刀片 | 国产 | A35，R35 | 盒 | 650.00 | 100 | 65000 | 2 |  |
| 108 | 显微操作针 | 进口 |  | 支 | 178.00 | 280 | 49840 | 2 |  |
|  | 显微固定针 | 进口 |  | 支 | 120.00 | 240 | 28800 | 2 |  |
| 109 | 医用透明质酸钠 | 国产 | 1ml | 支 | 1350.00 | 10 | 13500 | 2 | 美容科用 |
| 110 | 一次性内窥镜标本取物袋 | 国产 |  | 只 | 450.00 | 40 | 18000 | 2 |  |
| 111 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 国产 | 各种规格 | 只 | 0.25 | 525000 | 131250 | 2 | 样品 |
| 112 | 二氧化碳 | 国产 | 99% | L | 1.50 | 18400 | 27600 | 2 |  |
| 113 | 混合气 | 国产 |  | L | 16.25 | 6600 | 107250 | 2 | 氧气5%，二氧化碳6%，氮气平衡 |
| 114 | 高纯二氧化碳 | 国产 |  | L | 20.00 | 2200 | 44000 | 2 | 纯度≥99.9999% |
| 115 | 液氮 | 国产 | 10L/桶 | 桶 | 195.00 | 1800 | 351000 | 2 | 纯度≥99.9999% |
| 116 | 无菌耦合剂 | 国产 | 20g，适用于新生儿 | 支 | 6.50 | 400 | 2600 | 2 |  |
| 117 | 胎监带 | 国产 | 1*2/包，≥4.5*110 | 包 | 7.00 | 4000 | 28000 | 2 | 样品 |
| 118 | 一次性口腔麻醉导管 | 国产 | 30G(0.3*13) | 支 | 30.00 | 500 | 15000 | 2 | 需与STA计算机控制局部麻醉系统配套使用 |

说明：

1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报；

2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项；

3.标段1、标段2和标段3需提供配套设备；

4.样品递交至评审现场。

配套仪器设备要求

| 标段 | 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 产品适用于132°预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测 |
|  | 2 | 出报告时间≤24分钟 |
|  | 3 | 提供培训 |
| 标段 | 序号 | 技术参数要求 |
| 2 | 1 | 生物刺激反馈仪。对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。同时必须有阴道电极的独立注册证，要求是生物反馈类仪器 |
|  | 2 | 专用的信号采集及刺激器，既可采集盆底表面肌电（SEMG），也可同时电刺激（Stim），还可进行肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim） |
|  | 3 | 具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器支持内置CF卡，支持数据的动态存储 |
|  | 4 | 提供培训 |
|  | 5 | 提供LIS配套的软硬件设备 |
| 标段 | 序号 | 技术参数要求 |
| 3 | 1 | 直接热敏成像干式打印 |
|  | 2 | 分辨率≥（508 dpi像素/ 毫米） |
|  | 3 | 出片时间≤60秒 |
|  | 4 | 灰度对比度分辨率≥14比特（16384灰度等级） |
|  | 5 | 提供培训 |
|  | 6 | 提供PACS系统的软硬件设备 |