## 目录
标段 | 项目名称 | 层次 | 最小计量单位 | 最小计量单位上限单价（元/人份） | 年用量（人份） | 年采购金额（元） | 服务费（元）
1 | 快速核酸检测试剂 | 国产 | 人份 | 50 | 15000 | 750000 | 6525
说明：试剂需提供相关配套仪器。

## 标段参数要求
快速核酸检测试剂及相关配套设备主要技术参数要求
序号 | 试剂参数要求
1 | 需具有医疗器械生产或经营许可证，提供试剂对应的医疗器械产品注册证
2 | 要求提供多通道核酸快速检测仪2套
3 | 试剂及耗材要求：
3.1 | 提供本仪器所需试剂清单，包含但不仅限于设备配套试剂，含有新型冠状病毒ORF1ab、N基因、内源性内标基因、阳性质控品、阴性质控品等，投标人应注明配套试剂名称、规格、容量、报价及经测算后的每人份价格，并提供有效的注册证，以此作为项目评审的重要依据；
3.2 | UNG和dUTP防污染系统，减少因PCR产物污染引起的假阳性；
3.3 | 试剂具有高效酶系：快速逆转录酶和热启动Taq酶
3.4 | 试剂分析灵敏度≤500 copies/ml
3.5 | 批内/批间精密度，日内/日间精密度，不同操作者之间的精密度变异系数均不大于5%。检测国家参考品R 精密度变异系数小于5%。
序号 | 试剂配套设备参数要求
4 | 机型要求：类POCT产品
5 | 检测原理：实时荧光定量PCR
6 | 检测性能:
6.1 | 检测通量:单台每批次检测通量≥4个
6.2 | 仪器检测灵敏度:10-1010Copies
6.3 | 检测时间：≤1小时
6.4 | 样品要求：核酸加样体积≥5ul，适应常规0.2ml 8联管及单管
6.5 | 样品要求：采用鼻咽拭子样本，免核酸提取
6.6 | 光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准
6.7 | 荧光通道数≥4通道
6.8 | 热盖温度范围：30-110℃
6.9 | 升温速率：≥6℃/s，温控精度：≤±0.1℃
6.1 | 荧光强度检测重复性：CV≤0.5%
6.11 | 荧光线性：线性回归系数r≥0.995
6.12 | 软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件
6.13 | 仪器通讯接口：USB接口≥2.0(可进行文件导入、导出)
6.14 | 仪器体积小巧：≤300×260×180mm（L×W×H）
6.15 | 设备可开放式检测试剂耗材
7 | 安装及培训要求：投标应承诺设备的安装、调试仪器、培训等服务，符合国家有关安全技术规范和技术标准，相关费用由中标方承担（含接口费及相关信息设备）