关于婴儿电子秤采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对婴儿电子秤采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：婴儿电子秤

1.项目预算：5000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	婴儿电子秤
	
	
	2500
	2台


二、技术参数
采用微机控制数字显示技术的婴儿称重用秤，可采用交、直流两种电源。

一、特点：

1.具备机内零位自动校准系统；

2.具备开机零位自动校准，有零位显示校准标志；

3.可数字显示婴幼儿体重，提供准确称重数据；

4.具有置零，去皮功能；

5.具备动态取值功能：婴儿在动态状况下，能够自动校准取平均数值；

6.交直流两用：可采用交流AC220V或机内直流电源；

7.具备测量身高刻度。

二、技术数据

最大称量：》15Kg

检定分度值：《50g

外形尺寸：《360mm*340mm*120mm

专用秤盘：》550mm*270mm*90mm

三、配置清单

1.婴儿托盘1只

2.电源线1根

3.托盘垫1块

三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年4月22日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年4月19日


