关于超声波清洗机采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对超声波清洗机采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：超声波清洗机

1.项目预算：15000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	超声波清洗机
	
	
	15000
	1台


二、技术参数

	1
	整机要求：用于对医疗器械消毒灭菌前的清洗，不具备消毒功能
	

	2
	医用超声波清洗机（台式）
	

	3
	用途：用于对医疗器械消毒灭菌前的清洗，不具备消毒功能
	

	4
	主要技术和性能要求：
	

	5
	清洗槽容量：≥10L
	

	6
	清洗槽尺寸L*W*H（mm）：≥300×240×150mm
	

	7
	外形尺寸L*W*H（mm）：≥330×270×300mm
	

	8
	频率：≥40KHz
	

	9
	加热功率：≥500W
	

	10
	定时范围：1-99分钟任意可调
	

	11
	加热范围：室温～80℃任意可调
	

	12
	数码控制，实时显示工作时间、温度
	

	13
	清洗槽：优质不锈钢一次冲压成形，无焊接处
	

	14
	清洗器外壳：优质不锈钢板制作
	

	15
	清洗篮：不锈钢网筛氩焊成形
	

	16
	排水：具备
	

	17
	具有第一类医疗器械备案凭证
	

	18
	具有计算机软件著作登记证书
	

	三
	配置要求
	

	1
	医用超声波清洗机（主机、盖子）1台
	

	2
	不锈钢清洗网篮1个
	

	四
	商务条款
	

	1
	保修≥3年,不更换配件，终身免收维修
	

	2
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应
	

	3
	提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  
	

	4
	卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸
	

	5
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）
	

	6
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训
	

	7
	维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。
	

	
	
	


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年9月9日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年9月6日


