关于我院空气消毒机维保服务的询价公告

近期我院将对全院的空气消毒机维保服务进行询价采购，对其进行市场调研，请符合条件的供应商积极报名参与。

- 一、空气消毒器的数量

全院有等离子空气消毒机113台（其中壁挂式98台，移动式14台，柜式1台），多功能动态灭菌机22台（其中壁挂式1台，柜式21台），共计135台。具体情况如下（具体数量以医院实际在用为准）：

| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 98 | 成都老肯科技有限公司 |
|  | LK/KJF-Y100 | 3 | 成都老肯科技有限公司 |
|  | LK/KJF-Y120 | 6 | 成都老肯科技有限公司 |
|  | 好空气/KJF-Y100，移动式 | 6 | 成都好空气科技发展有限公司 |
| 多功能动态杀菌机 | KDSJ-B100 | 7 | 成都老肯科技有限公司 |
|  | KDSJ-B80 | 1 | 成都老肯科技有限公司 |
|  | KDSJ-Y120-100 | 1 | 成都老肯科技有限公司 |
|  | KDSJ-Y120-150 | 13 | 成都老肯科技有限公司 |

- 二、服务期限

合同签订之日起为期一年服务。

- 三、工作要求

因消毒器都是在密闭不通风的重点科室使用，为达到更好的消毒效果，每台消毒机每次维护保养间隔时间不大于6个月。按照消毒机厂家的维保要求，消毒器的保养周期根据每天消毒时间而定：每天工作时间≤4小时，6个月保养一次；4小时＜每天工作时间≤8小时，3个月保养一次；每天工作时间＞8小时，2个月保养一次。紫外线消毒机每12个月更换紫外线灯管（紫外线灯管由我院提供）。

维保服务费用按单台计，包括维保人工费、配件材料费计其他相关费用，内容如下：

1.多功能动态杀菌机（含壁挂式空气消毒器、柜式空气消毒器、移动式空气消毒器）：外观清洁，过滤网清洗及保养；循环风扇检测；绝缘漏电检测；操作面板检测，运行参数修正确认，系统时间断电保存检测，定期更换紫外线灯管。

2.等离子空气消毒器：机器外观清洁、过滤网清洗及保养；等离子消毒模块清洁及保养；风机运行检测；绝缘漏电检测；操作面板检测；运行参数修正确认，系统时间断电保存检测。

中标人完成检修保养后须保证消毒器正常的消毒效果，每次维护保养后须科室签字并做好记录，且由设备科管理人员签字认可。

- 四、报价要求

请符合要求的供应商按照附件一所示格式对空气消毒机维保进行报价，所报价的维保费用需包含人工费、材料费以及食宿交通等所有当次维保所需的所有费用。每次维保总费用按单价*实际台数计算。

本次维保报价设上限价，报价超过上限价的作无效报价处理：

1、等离子体空气消毒机：上限价为100元/台。

2、多功能动态杀菌机：壁挂式上限价为50元/台；柜式上限价80元/台。

- 五、评标方法

评标方法按照不同机型（即壁挂式、移动式、柜式）的维保价格*该机型数量权重求和，即：询价报价=∑不同机型维保价格*该机型数量权重。

最终报价最低者即为中标人。

- 六、付款方式

每次保养完成后，将发票、维保服务单以及维护保养后科室签字确认单一并提交给设备科，由设备科按医院财务流程结算付款。

- 七、其他注意事项

1、询价时间：2022年4月1日至2022年4月6日。

2、报名方式：请有意向供应商将公司营业执照、法人授权书、法人及授权人身份证复印件以及维保报价单（以上资料均需加盖单位公章，且缺一不可，否则作无效报价处理）快递至设备科（收件信息：绍兴市东街305号绍兴市妇幼保健院设备科，陈老师，18267501190）。

3、因疫情防控要求，本次维保询价不接受现场报名。

4、询价截止时间4月6日，以收到询价单时间为准。

5、因设备维保造成的设备故障，由中标人负责解决。

附件一：

- 绍兴市妇幼保健院空气消毒机维保报价单

| 设备名称 |  | 维保单价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等离子体空气消毒机 | 壁挂式 |  |  |
|  | 移动式 |  |  |
|  | 柜式 |  |  |
| 多功能动态杀菌机（紫外线） | 壁挂式 |  |  |
|  | 柜式 |  |  |

- 单位（盖章）：

时        间：