关于远程设施网络终端采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对远程设施网络终端采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：远程设施网络终端

1.项目预算：8000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	远程设施网络终端
	
	
	8000
	1套


二、技术参数

	一
	整机要求：
	

	1
	安装：壁挂
	

	2
	系统： Android 系统
	

	3
	待机功率：≤1W
	

	4
	整机额定功率：≤10W
	

	二
	设备参数：
	

	1
	CPU：优于四核 ARM 64 位 Cortex-A53 架构 主频 ≥1.8G
	

	2
	内存：≥2GB
	

	3
	外存储：≥16GB
	

	4
	视频接口：VGA /HDMI（支持4K） out
	

	5
	音频接口：Headphone
	

	6
	数据接口：USB2.0/Micro USB/TF Card
	

	7
	通信接口：10/100Mbps/ 
	

	8
	音频格式：支持MP3/WMA/AAC
	

	9
	高清视频格式：支持AVI/MPG/MKV/VOB/MP4
	

	10
	图片格式：支持JPEG/BMP/PNG
	

	三
	系统功能：
	

	1
	具备分屏显示功能，可以将模版画面分屏显示，可划分多个区域,每个区域内都可以混合播放不同类型的素材，提供CNAS或MA认证的检测报告；
	

	2
	为便于管理，要求设备具有远程操作功能，设备可以通过网络控制终端设备执行远程开机、远程关机、远程重启、定时开关机、远程控制、远程截图、远程桌面、远程音量调节、远程日志抓取、磁盘信息、下载查看、设备信息、状态统计、下载限速、终端音量、终端亮度、定时播放监控、定时刷新、自动截取所有设备当前播放画面等操作；
	

	3
	要求设备支持多种素材播放，具有图片、视频、幻灯片、静态文本等多种媒体样式的素材管理和播放；
	

	4
	兼容性：要求软硬件为同一厂家生产，且能与医院现有叫号系统无缝对接，包含第三方叫号系统接口费用；
	

	四
	售后服务
	

	6.1
	维修
	

	6.1.1
	设备验收合格，投入使用后免费整机保修三年，需提供原厂保修承诺。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格，投入使用之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕验收后的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期
	

	6.1.2
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应
	

	6.1.3
	提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  
	

	6.1.4
	卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸
	

	6.1.5
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）
	

	6.1.6
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训
	

	6.1.7
	维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。
	

	6.2
	附加必备条件：

提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单；

列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单；

所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)；

所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品，禁止提供代工、贴牌产品；
	

	七
	安装及验收要求
	

	7.1
	安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
	

	7.2
	安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准，负责医院安装工作。设备进场安装期间对医院原有装饰面或构造物有破坏的需按原做法要求进行修复。设备安装产生的垃圾由中标单位负责处理外运
	

	7.3
	验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
	

	7.4
	如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证
	

	7.5
	供应商应当根据医院管理要求，将提供的设备接入全院相关信息系统，并承担接口费用，提供的设备应当允许医院其他系统接入。确因设备本身无此功能难以实现的，须经医院信息、设备管理部门同意。
	


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年10月17日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年10月14日


