关于婴儿秤采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对婴儿秤采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：婴儿秤

1.项目预算：9800元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	婴儿秤
	
	
	2450
	4台


二、技术参数
（数量为4台）
	1
	整机要求：
	

	2
	1.机内零位自动校准系统；
	

	3
	2.开机零位自动校准，有零位显示校准标志；
	

	4
	3.直观数字显示婴幼儿体重，提供准确称重数据；
	

	5
	4.功能齐全：具有置零，去皮功能；
	

	6
	5.稳定可靠：在相同条件下，对任意同一称量重复加载一致性高，偏载误差小：
	

	7
	6.动态取值：婴儿在动态状况下，能够自动校准取平均数值；
	

	8
	7.交直流两用：可采用交流AC220V或机内直流电源；
	

	9
	8.可测量身高。
	

	13
	设备参数：
	

	14
	最大称量：15Kg
	

	15
	检定分度值：50g
	

	16
	电源电压：AC220V 50Hz
	

	17
	外形尺寸：354mm*335mm*110mm
	

	18
	消耗功率：7W
	

	19
	专用秤盘：550mm*275mm*92mm
	

	三
	配置要求
	

	1
	主机  1台
	

	2
	1.婴儿托盘1只
	

	3
	2.电源线1根
	

	4
	3.托盘垫1块
	

	四
	商务条款
	

	1
	保修1年
	

	2
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应
	

	3
	提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  
	

	4
	卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸
	

	5
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）
	

	6
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训
	

	7
	维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。
	

	
	
	


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年8月16日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年8月13日


