关于超低温条码打印机采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对超低温条码打印机采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

- 一、项目名称：超低温条码打印机

- 1.项目预算：28000元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超低温条码打印机 |  |  | 28000 | 1台 |

- 二、技术参数

| 序号 | 招 标 规 格 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 标签打印机 |
| 2 | 用途：用于实验室超低温标签打印 |
| 3 | 主要技术和性能要求： |
| 3.1 | 标签定位：中心对齐，芯片精准定位 |
| 3.2 | 显示屏类型：≥4.3英寸彩色液晶触摸屏 |
| 3.3 | 显示屏分辨率（高x 宽）：≥272 x 480像素 |
| 3.4 | 打印分辨率：≥300 dpi |
| 3.5 | 打印颜色：单一打印颜色 |
| 3.6 | 最大打印速度：≥11.8英寸（300mm）/秒 |
| 3.7 | 最大打印宽度（横幅）：≥106mm |
| 3.8 | 最大打印长度（纵幅）：≥2012mm |
| 3.9 | 标签宽度（横幅）：0.20英寸(5mm)至4.33英寸(110mm) |
| 3.10 | 标签长度（纵幅）：最小0.20英寸（5mm）（有/无退纸）；最小0.50英寸（13mm）（有退纸）；最小0.47英寸（12mm）（切割单个标签） |
| 3.11 | 色带长度：≥106mm1000英尺（300m） |
| 3.12 | 色带卷外径：≥2.74英寸（70mm） |
| 3.13 | 色带卷芯内径：无需卷芯（IP-enabled耗材），否则为1.0英寸（25.4mm） |
| 3.14 | 色带宽度（横幅）：1.0英寸（25.4mm）至4.49英寸（114mm） |
| 3.15 | 处理器：32位，800 MHz时钟速率；内存（RAM）：256 MB；数据存储（IFFS）：50 MB；SD卡插槽（SDHC、SDXC）：最大512 GB |
| 3.16 | 接口：USB 2.0高速设备端口、2个USB主机（后面板）、1 x RS232-C 、1个以太网10/100 BASE-T 、1个SD插槽 |
| 3.17 | - 尺寸（关闭情况下）（高× 宽× 厚）: 12.5英寸(318mm) x 9.5英寸(241mm) x17.1英寸(434mm) |
| 4 | 配置要求： |
| 4.1 | 主机1台 |
| 4.2 | 液氮标签（3000片/卷）2卷 |
| 4.3 | 色带1卷 |
| 5 | 保修期：2年（打印头除外），终身维修。 |

三、商务需求

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年6月9日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

绍兴市妇幼保健院

2024年6月6日