绍兴市妇幼保健院母婴康育中心营养厨房

装修及设备配置设计任务书

一、项目基本情况

1、项目概况

（1）位置

项目位于绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）厨房内

（2）设计范围

项目设计范围包含地下室厨房二次装修及配套厨房设备配置设计，包括平面布局、流线、设备配置、水电配套、照明灯光配置，排油烟设备配置，由投标人按相关规范要求进行设计。

（3）场地现状

场地现状由投标人联系业主后统一组织现场踏勘。

二、设计要求

1、政策规范要求

符合医院及餐饮场所规范设置要求。

2、有最新国家或地方强制规定的需按最新规定执行，现行的有关国家及省市有关环保、卫生、消防、防疫、交通、市政、绿化等部门法规及规范需遵照执行。

3、其他相关规范

《民用建筑设计统一标准》 GB50352－2019

《建筑设计防火规范》 GB50016—2018

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003(2009版）

《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2016

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

4、改造规模

改造面积130平方米。

三、具体设计要求

本次设计包含切配、烹饪及备餐间装修，同时根据母婴康育中心规模进行厨房设备配置规划及配套水电、照明、排油烟设计。

四、设计成果

1.施工图设计文件及电子文件（专业：建筑、装饰装修、给排水、电气、暖通等相关专业），纸质图纸份数：6份。

2.设计方案需根据甲方要求进行设计并修改直至甲方满意为止。