## 采购目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 参考总金额（元） | 备注
1 | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13)检测试剂盒 | 国产 | T | 420 | 8448 | 3548160 | 免费提供配套设备及技术人员，且该标段要求为：能够满足无创产筛本地信息化建设的要求，实现采血点及产筛中心信息一体化建设要求。
说明：本项目需提供配套设备。

## 配套设备要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 检测样本类型为：孕妇外周血≦5ml
2 | 测序质量：以Q30为测序质量标准（即每个碱基的准确度为99.9％），在常用测序模式下，85%以上的碱基比例可达到Q30
3 | 测序数据通量：单次运行单张芯片可生成≥400M片段序列（Reads），最高数据产量≥120GB
4 | 所投产品及配套设备均需提供医疗器械注册证
5 | 检测试剂的预期用途：用于对孕妇外周血中的游离DNA进行文库构建，通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异，对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行产前检测
6 | 单次运行可完成96个NIPT样本的检测（包含质控对照品）。免费提供检测项目假阴性假阳性排查验证流程，针对反复检测失败的样本免费提供孕期肿瘤风险评估以进一步排查检测失败原因
7 | 提供医疗保险服务，针对该检测项目的结果，购买医疗保险，并提供检测所需的专用游离DNA保存管和耗材
★8 | 提供本地化数据分析方案，并提供用于胎儿染色体非整倍体基因检测的全套分析软件和配套设备；满足临床业务需要，实现数据与院内系统实时对接，对接医院现有产前诊断管理系统，Lis系统（包含不仅限于采购文件所列的全部接口）等第三方业务系统，所产生的全部接口（包括第三方公司）费用由中标方承担，采购人不再支付费用
9 | 提供至少2名技术工程师协助本项目顺利开展
10 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组