关于我院设备带呼叫终端加装项目的询价公告

近期我院将对特需病房设备带呼叫终端加装项目进行询价。请符合条件的供应商积极报名参与。

一、供货清单：

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备带 | 条 | 5 | 四条2.5米；一条3.1米；具体尺寸以现在测量为准 |  |
| 终端 | 个 | 10 | 1氧1吸国标五型终端 |  |
| 灯 | 套 | 5 | 设备带内配套安装 |  |
| 开关 | 个 | 5 | 设备带内配套安装 |  |
| 插座 | 个 | 10 | 四联二三插座 |  |
| 灯罩 | 个 | 5 | 设备带内配套安装 |  |
| 网络线，呼叫系统 | 批 | 1 | 网络线敷设，呼叫系统调整或新增，完成上述安装所需的相关辅材、耗材。 |  |

该项目需按病区科室要求实施，总报价包括但不局限于上述清单内容，不再另行增加费用，具体事项可现场踏勘。

二、评判方法

最低价中标。

三、其他注意事项

1、询价时间（三个工作日）：2022年6月17日至2022年6月21日。

2、报名方式：请有意向供应商将相关资料快递至设备科（收件信息：绍兴市东街305号绍兴市妇幼保健院设备科，邵老师，15958583110）。

3. 报名资料

1）营业执照

2) 法人授权书

3）法人授权及授权人身份证复印件

4）相关资质证明

5）报价单