关于手法床采购的询价公告（第二次）

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对手法床采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

- 项目名称：手法床

- 1.项目预算：2.5万元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手法床 |  |  | 5000 | 5个 |

技术参数

1.最大起升重量：200kg

2.规格：1950*750*520-900

3.升降功能：升降行程：0-370mm范围连续可调（电动开关调节）

4.材质：床面：皮革，高密度加厚海绵，不易变形，舒适度好

床架：国标方钢、耐用五金，高硬度喷塑工艺，不掉色不开裂

床板：高密度板

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2023年10月27日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市府山街道东街305号绍兴市妇幼保健院

绍兴市妇幼保健院

2023年10月25日