第三部分 招标项目范围及要求

一.招标项目设备名称及数量：绍兴市妇幼保健院儿科哮喘中心改造工程项目

上限价：72603元

1、投标供应商的资格要求：2020-2021年度市本级行政事业单位小额建设工程定点采购供应商。

2、项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

3、项目情况

（一）项目内容

绍兴市妇幼保健院儿科哮喘中心改造工程项目，具体施工项目内容详见施工图纸及标底预算。

（二）施工要求和验收

除非采购人另有要求，中标供应商必须按采购人提供的施工图和有关国家规范和标准施工，未提到的其他规范和标准，只要与本工程有关，中标供应商都必须遵照执行。

（三）工期：中标单位提交开工报告后40日历天。

（四）要求质量等级：合格。

（五）结算支付方式

合同采用固定单价及下浮率承包方式，工程量按实调整。

工程经采购人竣工验收通过后支付至合同金额的60%，审计结束后支付至审计价格的95%，剩余5%作为保修押金，保修期结束后一次性付清（质保金不计息）。

（六）竣工结算

本工程竣工验收达到约定合格条件后，乙方应在 15 日内提供工程结算。甲方在同等时间内提出审核意见并报审计部门进行决算审计。

中标供应商未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任：采购人将不予退还质量履约保证金。

（七）保修期限

保修期为：一年，从采购人竣工验收合格之日起计算。

本工程保修押金为审计结算价的5％。在保修期满后，应退还中标供应商保修押金，并按维修情况进行多退少补（质保金不计息）。

- （八）结算编制依据、编制说明及结算口径

（一）工程量：由业主提供及现场测量。

（二）定额套用：

《计价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、（2018版）《浙江省建设工程计价规则》、、（2018版）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、（2018版）《浙江省通用安装工程预算定额》、（2018版）《浙江省市政工程预算定额》、（2018版）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》、以及省市相关文件、补充和调整管理规定。

（三）费用计取：

1、本工程标底编制时，工程费用按《浙江省建设工程计价规则（2018）版》各相应专业工程中限计取。

2、安全文明施工基本费、行车、行人干扰增加费均按市区中限计取，其他施工组织措施费均不考虑。

3、税金按增值税9%计取。

4、农民工伤保险费已包含在规费中，结算时不再单独计取该费用。

5、本工程除尘配备环保除尘雾炮机，费用包含在安全文明施工费中，不再另行计取，投标人报价时考虑该因素。

6、本标底已按文件规定计入安全生产责任保险费用。

7、本标底未含疫情防控专项费用。

（四）所选用材料的计价依据：

1、材料价格: 按2021年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》、《浙江造价管理信息》及市场调查价。

2、标底内人工单价：按2021年7月份绍兴市信息价补差直接进入综合单价，差价部分只计取税金。

3、材料价：指除税材料价。

4、综合价：包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗及定额损耗等各种损耗、运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金，上述综合价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑，甲方以后不再签证

5、单列价：包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、税金、管理费、利润、规费、税金等一切相关费用，上述单列价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑，甲方以后不再签证。

6、暂定价：包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等一切相关费用，投标时不作下浮，结算时由甲方签证为准。

（五）本标底的计价方式：工程采用综合单价（2013国标）方式进行计价。

（六）标底编制的具体口径：

- 本工程水泥按袋装考虑。

- 本工程原轻质砖墙拆除、设备带拆除、原墙面涂料铲除，具体位置业主定。

- 本工程新建墙面增设铝合金推拉窗按88系列铝合金推拉窗，6厚钢化玻璃考虑。

- 本工程安装木门，木门由业主提供，木门更换门锁、门合页、门吸。

- 本工程新建门套按15厚细木工板门套基层，装饰免漆板门套面层考虑。

- 本工程新建不锈钢门套按15厚细木工板门套基层，1.2厚304不锈钢板门套面层考虑。

- 本工程踢脚按九夹板踢脚线 铺筑水泥面上，饰面板踢脚线 铺筑夹板基层面上考虑。

- 本工程踢脚上考虑压口线条。

- 本工程地面破损及需更换处按地砖修补考虑。

- 本工程新建轻钢龙骨隔墙按隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内，墙面双面12厚石膏板基层，板缝贴胶带、点锈考虑。

- 本工程背景墙按墙面18厚细木工板基层，墙面木（或夹板）基层上装饰12厚纸面石膏板面层，板缝贴胶带、点锈考虑。

- 本工程封堵门洞按隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内，墙面双面12厚石膏板基层，板缝贴胶带、点锈考虑。

- 本工程背景墙按刷腻子2遍考虑；新建轻钢龙骨隔墙按腻子2遍，乳胶漆2遍考虑；原墙面按腻子2遍，乳胶漆2遍考虑；天棚按腻子2遍，乳胶漆2遍考虑。

- 本工程零星修补按拆除墙体后墙面、地面、天棚修补（包含材料、人工及一切相关费用）一项考虑，投标人在投标报价时自行考虑，结算时不作调整。

四、招标人标底的复核及调整：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整，工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

九、其他

- 1、中标供应商在施工时必须安全文明施工，严格遵守消防安全和施工用电的规范要求，严禁在施工区域吸烟或电焊、气割等活动。

- 2、在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，在采购人三次书面通知后仍未能采取有效措施的，采购人有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

- 3、本工程施工单位必须配备专职质量安全员。

- 4、投标人所提供的必须是合法生产的货物材料和服务，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付和实施。

- 5、施工用水、用电由采购人协助办理，相关费用全部由中标供应商承担,此费用由审计单位在项目审计时从定额含量中直接扣除。

- 6、中标供应商必须做出工期和质量履约保证，工期和质量履约保证金为中标价的4％（工期履约保证金2.5%和质量履约保证金1.5%），并在工程合同签订前提交给采购人，合同工期内完工的或非中标供应商原因造成工期延迟的在竣工验收并结算资料提交后15日内返还，由于中标供应商原因未能按时完工的，均视为违约，除工期履约保证金不予返还外，同时中标供应商向采购人缴纳违约金每日300元，超过10日后，中标供应商向采购人缴纳违约金每日500元。

- 9、中标供应商需在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，如未签订施工工期开始计算。

- 10、中标供应商采购材料、设备：中标供应商采购材料、设备，必须由采购人看样确认后中标供应商才能自行采购，且必须符合设计和规范要求为原则。

- 11、应承担的违约责任：承担返工损失和工期、质量的违约责任。所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合相关图纸和招标文件明确的要求和规范。

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

本次评标采用最低评标价法，投标响应文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标投标报价最低的供应商为中标候选人。有两家或两家以上供应商最后报价最低且相同的，则当场抽签决定预中标候选人。★供应商的投标报价下浮率必须高于2020-2021年度市本级行政事业单位小额建设工程定点采购供应商名录中的报价下浮率。

1、开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：%

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市妇幼保健院儿科哮喘中心改造工程项目 | 1项 | 小写： % 大写：百分之 | 总造价下浮率幅度范围为5％～15％（含上、下限）（百分比小数点后保留两位，即**.**％，小数点后第三位四舍五入） |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人（签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

2、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加绍兴市妇幼保健院组织的绍兴市妇幼保健院儿科哮喘中心改造工程项目投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

4、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

5、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （电子签章）

年月日

6、与符合性审查有关的资信文件（复印件）（1.营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）；2.财务报表资料文件（2020年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）；3.提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；4.其他资料由投标人根据采购需求及招标文件要求编制。）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

绍兴市妇幼保健院：

我方郑重承诺，我方具有履行绍兴市妇幼保健院儿科哮喘中心改造工程项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人(签章)：

日期：  年  月  日