**关于我院全院净化机组采购并更换初效、中效过滤网的询价公告**

关于我院全院净化机组采购并更换初效、中效过滤网的询价公告，请符合条件的供应商积极报名参与。

1. 供货清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格名称 | 品牌 | 单位 | 单价（上限） | 预计年用量 | 单价（报价） | 总价 |
| 板式铝框初效过滤器290\*595\*46 | MayAir | 片 | 115 | 28 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器493\*595\*46 | MayAir | 片 | 145 | 12 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器594\*490\*46 | MayAir | 片 | 125 | 16 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器595\*595\*46 | MayAir | 片 | 150 | 44 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器773\*577\*46 | MayAir | 片 | 175 | 24 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器973\*773\*46 | MayAir | 片 | 195 | 16 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器720\*540\*46 | MayAir | 片 | 155 | 12 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器287\*592\*533 | MayAir | 片 | 155 | 28 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器295\*595\*380 | MayAir | 片 | 110 | 24 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器490\*592\*381 | MayAir | 片 | 215 | 12 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器490\*592\*534 | MayAir | 片 | 230 | 16 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器592\*592\*381 | MayAir | 片 | 235 | 16 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器592\*592\*534 | MayAir | 片 | 245 | 32 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器540\*720\*280 | MayAir | 片 | 195 | 12 |  |  |

该报价涵盖材料运输费，安装服务费，旧料处理费用。

二、评判方法

最终报价最低者即为中标人。

三、其他注意事项

1、询价时间：2023年1月18日至2023年1月20日。

2、报名方式：请有意向供应商将相关资料快递至设备科（收件信息：绍兴市东街305号绍兴市妇幼保健院设备科，金老师，85206826）。

3. 报名资料

1）营业执照

2)法人授权书

3）法人授权及授权人身份证复印件

4）相关资质证明

5）报价单

 4、因疫情原因，此次询价不接受现场报名