关于一次性使用单采血液成份分离器采购的询价公告

- 按照绍兴市妇幼保健院采购需求，医院设备科室对一次性使用单采血液成份分离器采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

- 项目名称：一次性使用单采血液成份分离器

1.项目预算：32300元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 规格 | 省平台代码 | 配送企业 | 上限单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用单采血液成份分离器 | 五联袋 |  |  | 1900 | 17套 |
| 需免费提供配套血液成份分离机 |  |  |  |  |  |
| 配套设备要求： 1、获得三类医疗器械上市许可； 2、单针杯式分离，耗材采血针可以更换；开机即用，无需预热；耗材无需盐水冲洗； 3、采用触摸式LED屏； 4、配套专用推车，可至床旁使用； 5、使用及维护权限分级管理，保障数据安全； 6、报警音量可调； 7、工作参数可根据采集过程中的状况进行个性化调整。 8、PRP采集程序与耗材匹配，满足全封闭式一次采集多次使用需求； 9、具备不同的血液成分分离方案，至少包含：PRP采集、血浆分离、红细胞分离、采集血小板等功能； 10、具备耗材识别功能，自动录入耗材信息，并对错误使用报警提示； 11、具备耗材管路安装状态检查功能，安装不到位及时提示； 12、可储存至少9人次血液成分分离统计数据，供查询。 |  |  |  |  |  |

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供医疗耗材的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，消毒产品卫生评估报告等相关证件。

5、供应商应具备浙江省两定机构医疗保障信息平台产品配送权，无配送权限的将做无效处理。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2025年3月3日北京时间17时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、联系方式：

联系人： 杨老师                           联系电话：0575-88214103

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

生殖楼一楼设备仓库办公室

绍兴市妇幼保健院

2025 年2月26日