关于耳鼻喉内窥镜摄像头采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对耳鼻喉内窥镜摄像头采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

1. 项目名称：耳鼻喉内窥镜摄像头

1.项目预算：5万元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| 耳鼻喉内窥镜摄像头 |  |  |  | 1 |

技术参数

1. 重量≤40g（不包含电缆）
2. 隔行型CCD静态图像采集
3. 需连接摄像头适配器进行使用
4. 与科室现有摄像系统（医用内窥镜：奥林巴斯CV-170）兼容，资源共享
5. 与进行环氧乙烷气体灭菌

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供化学试剂的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

5、供应商应具备浙江省药械采购平台产品配送权，无配送权限的将做无效处理。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2022年9月24日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师 联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市府山街道东街305号绍兴市妇幼保健院

                                           绍兴市妇幼保健院

2022年9月21日