## 目录
标段 | 目录名称 | 参考规格 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 参考年用量 | 参考金额（元） | 备注 | 服务费（元）
1 | 一次性使用活组织取样钳 |  | 国产 | 把 | 60 | 100 | 6000 |  | 52.2
2 | 一次性使用亲水涂层乳胶导尿管 |  | 国产 | 支 | 118 | 100 | 11800 |  | 102.66
3 | 胎盘生长因子检测试剂（PLGF） |  | 国产 | T | 88 | 5000 | 440000 |  | 3826
4 | 宫颈扩张棒 |  | 国产 | 支 | 268 | 10 | 2680 |  | 23.316
5 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 |  | 国产 | 件 | 12000 | 50 | 600000 |  | 5220
6 | 精子冷冻保存液 | 10ml | 进口 | 瓶 | 408 | 7 | 2856 | 生殖科试剂 | 24.8472
7 | 细胞培养基 | 5ml | 国产 | 瓶 | 15 | 192 | 2880 | 遗传室试剂 | 25.056
8 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 |  | 国产 | ml | 0.58 | 1400 | 812 | 检验科试剂 | 4099.52
| 同型半胱氨酸检测试剂盒 |  | 国产 | ml | 45 | 7875 | 354375
| 肌酸激酶检测试剂盒 |  | 国产 | ml | 1.25 | 6450 | 8062.5
| 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒 |  | 国产 | ml | 6 | 3300 | 19800
| 肌红蛋白检测试剂盒 |  | 国产 | ml | 38 | 2320 | 88160
9 | 高压造影注射器管路系统 | XD2040 | 进口 | 套 | 50 | 10 | 500 | 适用于德国欧利奇的高压注射器XD8000 | 41.76
| 高压造影注射器管路系统 | XD8003 | 进口 | 套 | 430 | 10 | 4300
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段3试剂需提供相关配套服务； 4.标段9所有申报医用耗材均需适用于标段对应的设备； 5.标段1、2、4、5、9需提供样品，递交至评审现场。

## 配套设备要求
标段 | 序号 | 技术要求
3 | 1 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
| 2 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家相关技术规范和技术标准
| 3 | 免费提供配套软件，并能通过软件在孕早期使用含有PLGF检测的三联检测（平均动脉压、子宫动脉搏动指数、PLGF）计算出子痫前期发生的风险，出具检测报告供临床参考
| 4 | 根据临床需要免费提供所需设备和相关辅助设备及工作人员1名
| 5 | 免费维保及免费提供维保所需相关配件，免费提供产品比对，设备校准和性能验证
| 6 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备用设备
| 7 | 免费对接医院lis系统