关于过氧化氢快速判读式生物指示剂采购的询价公告

- 按照绍兴市妇幼保健院采购需求，医院设备科室对过氧化氢快速判读式生物指示剂采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

- 项目名称：过氧化氢快速判读式生物指示剂

1.项目预算：46530元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 规格 | 省平台代码 | 配送企业 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过氧化氢快速判读式生物指示剂 |  |  |  | 141 | 330支 |

2.1需免费提供配套设备：

2.2配套设备要求：1.用于过氧化氢气体灭菌过程的常规生物监测2. 菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢ATCC7953，符合ISO11138标准3. 培养液中含有过氧化氢中和剂4. 生物指示剂菌含量≥1* 10⁶cfu/支5. 按医院需求提供配套的阅读器，要求阅读器阴性结果≤24分钟；6. 阅读器要求每孔单独一个荧光读头，孔的数量≥8个,可存储、查询并输出打印,每年提供年检报告。

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供医疗耗材的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，消毒产品卫生评估报告等相关证件。

5、供应商应具备浙江省两定机构医疗保障信息平台产品配送权，无配送权限的将做无效处理。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2025年2月27日北京时间12时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、联系方式：

联系人： 杨老师                           联系电话：0575-88214103

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

生殖楼一楼设备仓库办公室

绍兴市妇幼保健院

2025 年2月24日