关于医用气体保障工程服务采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，医院设备科室对医用气体保障工程服务采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

项目名称：医用气体保障工程服务

一、.项目预算金额：1.8万/月

二、询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

1.服务要求：

①乙方负责甲方的医液氧气化站、中心吸引泵站、中心空压站及三气瓶组站，床单元吸引，吸氧终端及传呼系统的24小时\*365天安全运行管理及维护保养工作。

②乙方负责甲方全院中心供氧系统、中心吸引系统、中心空气系统、三气系统及二级压力调压箱的使用运行巡检，按职能部门要求维修保养。

③乙方负责甲方各病区科室每月一次定期巡检及维修保养，手术室、ICU及急诊科每月二次定期巡检及维修保养；重点巡检设备带床单元氧气吸引终端及呼叫系统，及时填写巡检维保清单并经使用科室签字确认。

④乙方负责承担中心医用液氧站、中心吸引泵站、中心空压站的主机周期例行维修保养任务和委托管理；但全进口主机空压站维修保养、主机法定定期检验或六年周期大中修项目及相关费用由医院支付。

⑤乙方免费承担中心医用液氧站、中心吸引泵站、中心空压站与三气瓶组站四大站及各楼层减压箱，安全阀等相关安全附件检测及其费用，检测期间备用压力表与安全阀由乙方承担，检测报告交院方存档。简单压力容器安全附件纳入同质化检测，确保各类检测在有效期内，并纳入综合考核范围。

⑥乙方负责免费提供医用气体工程供应系统和床头设备带等中心供氧吸引系统等终端附件配件（不含进口终端及吊塔设备）,以保证工作顺利。

⑦乙方必须严格制订一整套安全管理制度，包括值班制度操作指南、安全操作规程、应急预案(上墙)；配备值班维修人员必须持证上岗，并服从甲方职能部门管理。

⑧乙方值班人员实行24小时驻院值班,应做好维护保养和医液氧及其他特种气体的交换使用记录,相关巡检技术资料完整,并接受甲方检查。

⑨乙方应及时制订年度维保计划。乙方负责按电脑版显示屏要求与惯例维保方案做好空压站主机与附属装置周期维保A或B项目内容技术支持任务，及时与专业维保机构人员和医院主管工程师联系沟通,确保空压站正常运行。

⑩为保证医用气体工程整体运行正常安全和提升保障服务品质，乙方免费将绍兴市区单一来源的零星瓶装医用特种气体（如医瓶氧、二氧化碳等）配送甲方各病区科室；零星瓶装特气费用由医院直接支付，甲方也可自购。

2.报价清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单价 | 数量 |
| 医用气体保障工程服务 |  | 到新医院搬迁左右为止 |

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有相关服务资质。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:

①营业执照

②法人身份证等相关复印件

③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件

④报价清单。

以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2023年3月24日北京时间17时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。存在相同报价供应商时，由抽签决定最后中标供应商。

六、联系方式：

联系人： 王工 联系电话：0575-85206826

联系地址：浙江省绍兴市府山街道东街305号绍兴市妇幼保健院

附件：

                                           绍兴市妇幼保健院

2023 年 3 月22 日