关于我院全院净化机组采购并更换初效、中效过滤网的询价公告

关于我院全院净化机组采购并更换初效、中效过滤网的询价公告，请符合条件的供应商积极报名参与。

- 供货清单：

| 规格名称 | 品牌 | 单位 | 单价（上限） | 预计年用量 | 单价（报价） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板式铝框初效过滤器290*595*46 | MayAir | 片 | - 115 | - 28 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器493*595*46 | MayAir | 片 | - 145 | - 12 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器594*490*46 | MayAir | 片 | - 125 | - 16 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器595*595*46 | MayAir | 片 | - 150 | - 44 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器773*577*46 | MayAir | 片 | - 175 | - 24 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器973*773*46 | MayAir | 片 | - 195 | - 16 |  |  |
| 板式铝框初效过滤器720*540*46 | MayAir | 片 | - 155 | - 12 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器287*592*533 | MayAir | 片 | - 155 | - 28 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器295*595*380 | MayAir | 片 | - 110 | - 24 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器490*592*381 | MayAir | 片 | - 215 | - 12 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器490*592*534 | MayAir | 片 | - 230 | - 16 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器592*592*381 | MayAir | 片 | - 235 | - 16 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器592*592*534 | MayAir | 片 | - 245 | - 32 |  |  |
| 袋式锌框中效过滤器540*720*280 | MayAir | 片 | - 195 | - 12 |  |  |

该报价涵盖材料运输费，安装服务费，旧料处理费用。

二、评判方法

最终报价最低者即为中标人。

三、其他注意事项

1、询价时间：2022年12月21日至2022年12月23日。

2、报名方式：请有意向供应商将相关资料快递至设备科（收件信息：绍兴市东街305号绍兴市妇幼保健院设备科，金老师，85206826）。

3. 报名资料

1）营业执照

2)法人授权书

3）法人授权及授权人身份证复印件

4）相关资质证明

5）报价单

4、因疫情原因，此次询价不接受现场报名